
金山至平湖市域铁路（独山港至海盐段）工程先行段工程施工监理标段（项目及标段名称）施工监理
招 标 文 件
招标人：浙江沪平盐铁路有限公司（盖单位章）
2022年8月25日
目     录
1招 标 文 件


3第一章  招标公告


6第二章  投标人须知


6投标人须知前附表


17投标人须知


171. 总则


192. 招标文件


203. 投标文件


224. 投标


235. 开标程序


236. 评标


237. 合同授予


248. 重新招标和不再招标


249. 纪律和监督


26附表一：开标记录表


28附表三：问题的澄清


29附表四：中标通知书


30附表五：中标结果通知书


31附表六：确认通知


32第三章  评标办法


35第四章  合同条款及格式


36第四章  合同条款及格式


40附件1


41附件2


43附件3


45附件4


46附件5


47附件6


49第二部分 中标通知书


50第三部分 通用条件


58第四部分  专用条件


65第五部分  附录  相关服务的范围和内容


66第五章  服务范围及报价要求


67第五章  服务范围及报价要求


67第一节 工程说明及监理范围


67第二节 监理服务工作内容


69第三节 报价要求


70第六章  服务技术标准及要求


71第六章  服务技术标准及要求


71第1节 监理组织要求


73第2节 监理依据和技术规范


75第3节 施工图的管理


75第4节 工程测量、监测及检测监理要点


76第5节 施工监理要点


89第6节 资料工作监理要点


89第6节 安全生产及文明施工监理要点


91第7节 监理的仪器设备


91第8节 考勤要求


91第9节 监理办标准化建设


93第10节 信息化要求


99第七章  投标文件格式


100一、投标文件格式


101一、投标函


102二、法定代表人身份证明


103三、授权委托书


104四、监理费报价表


108五、监理服务大纲


108姓名


108拟在本项目担任的职务


108专业


108职称


108年龄


108资格证书编号


108备注


113六、投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表


114七、投标人提供的评审打分资料一览表


115八、拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书


116九、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料


116一、投标人基本情况表


117二、2017年以来完成的类似项目情况表


118三、总监理工程师简历表


119四、业绩公示表





第一章  招标公告
项目编号：E3300000007000738
金山至平湖市域铁路（独山港至海盐段）（项目名称）经浙江省发展和改革委员会《省发展改革委关于金山至平湖市域铁路（独山港至海盐段）初步设计的批复》（浙发改项字〔2022〕178 号）文同意建设，并已列为浙江省重点建设项目。项目建设规模新建正线全长41.646公里，其中地下段长1.90公里、高架及地面段长39.746公里。设高架车站7座，其中林埭站为预留站；新建海盐东存车场 1 座，并预留动车所条件，出入线4.285公里；新建牵引电力合建所1座。本项目总投资为1270042万元，建设地址位于平湖市，计划于2026年建成。项目业主为浙江沪平盐铁路有限公司，资金来源为自筹，出资比例为（国有资金或财政资金占比）100%。项目已具备招标条件，招标人浙江沪平盐铁路有限公司为(委托代理机构为建经投资咨询有限公司），现对该项目的先行段工程施工监理标段进行公开招标。
一、本次招标内容
本次招标的金山至平湖市域铁路（独山港至海盐段）工程先行段工程施工监理标段范围为独山港西站~乍浦站高架区间土建施工，里程范围DK21+458.496～DK22+059.546（即8#墩至26#墩）、DK22+270.296～DK22+702.196（即31#墩至45#墩），长度1032.95m，桥墩最大跨径64米，设计时速160公里/小时。主要内容包括桩基、承台、桥墩、连续梁等工程施工监理工作及缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任的监理工作。（具体详见第五章《服务范围及报价要求》）。
（尽可能详细说明本次招标项目的招标范围、内容、规模、服务要求等），本次招标范围内的工程估算（或概算）造价约6300万元，采用投标资格后审方式招标。
二、投标人资格条件、要求
（一）投标人：
☑ 1、具有住房和城乡建设部核发的工程监理企业综合资质或市政公用工程监理甲级资质；
2、本次招标不接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
  ；
3、投标人自2017年1月1日起至投标截止之日止【时间以合同签订日期为准】承担过国内轨道交通工程（或铁路工程）时速160公里/小时及以上的高架区间(桥）的土建施工监理工作。业绩证明材料：监理合同 。如合同无法体现时速或高架区间(桥）信息的，还需补充提供建设单位的书面证明，业绩证明材料所承载的证明内容应符合招标文件业绩要求的具体表述，否则业绩不予认可。
（招标人认为需要增加的其他要求）。
（二）拟派总监理工程师
1、具有（注册或登记）在投标人单位的市政公用工程或铁路工程国家注册监理工程师执业资格；
2、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任总监理工程师的，不得以拟派总监理工程师的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。
3、以总监理工程师身份承担过国内轨道交通工程（或铁路工程）高架区间(桥）的土建施工监理工作。业绩证明材料：监理合同。如合同无法体现高架区间(桥）信息的，还需补充提供建设单位的书面证明，业绩证明材料所承载的证明内容应符合招标文件业绩要求的具体表述，否则业绩不予认可。
（招标人认为需要增加的其他要求）。
（三）其他
1、投标人及其拟派总监理工程师自2019年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）；
2、投标文件中拟派从业人员未被列入招标投标失信黑名单（以省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准）；
☑ 3、投标人未被列入招标投标失信黑名单（以省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准）；
4、疫情防控期间对不见面开标方式进行如下约定：(1)本项目将采用不见面开标方式，投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)自行登录不见面开标大厅,在线等待开标,并在开标期间保持通讯畅通（省交易平台不见面开标大厅网址为：http://kb.zmctc.com）； (2)本项目不要求提供纸质文件、相关证明、证书原件等，不要求投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议； (3)抽取相关系数时,由招标人（或代理机构）在不见面开标大厅按招标文件约定方式抽取； (4)投标人按照《浙江省重点工程建设项目疫情防控期间开展招投标不见面开标工作指引(试行)》附件“电脑终端配置要求”提前准备好相关软硬件设施。 招标文件中关于开标方式的其它描述与本条内容不一致的，以本条内容为准。
（招标人认为需要增加的其他要求）。
三、招标文件的获取
1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。
2、招标文件网上下载时间：2022年08月31日至2022年09月05日。
3、3.
潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“浙江省公共资源交易中心（以下简称省交易中心）电子招投标交易平台（http://www.zmctc.com）”，在本公告下方下载招标文件和补充（答疑、澄清）。
4、未取得浙江省公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得浙江省公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://www.zmctc.com）→交易主体注册”栏目进行操作。
5、潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过省交易中心电子交易平台向招标人提出。提交疑问截止日为2022年09月05日16:30。招标人将于2022年09月19日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
四、投标文件递交
1、投标文件递交截止时间2022年09月22日 09:30；
2、投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://www.zmctc.com）。
3、☑ 本项目采用网上远程开标方式，无需提供纸质投标文件、样品等材料，投标人无需至开标现场。开标网址：http://kb.zmctc.com。
□本项目采用网上远程开标方式。开标网址：http://kb.zmctc.com。招标文件要求递交的光盘、样品等材料，投标人应在投标截止时间前递交至杭州市曙光路140号（浙江省公共资源交易中心开标厅或样品存放室）。递交光盘、样品等材料时应同时携带递交人授权委托书及身份证原件（法定代表人递交的仅需提供身份证原件）。
潜在投标人应根据自身软硬件及网络状况，须预留充足时间上传投标文件以确保在投标截止时间前完成上传，投标文件大小应尽量控制在70M内，如若超出，务必进行文件压缩等技术处理，避免因投标文件过大或临近投标截止时间发生网络拥堵等意外情况导致投标文件上传失败的风险。开标地址：杭州市曙光路140号省交易中心。
招标文件和补充文件的下载地址为：
@招标文件下载@                       @补充文件下载@
招标人地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道池海路99号
联  系  人：王皞、蔡昌武（代理）、 万工（招标人）
联系电话：13064770022、13116563815、0573-85235762
招　标　人：浙江沪平盐铁路有限公司
招标代理机构：建经投资咨询有限公司
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江沪平盐铁路有限公司
地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道池海路99号
联系人：万工
电话：0573-85235762

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：建经投资咨询有限公司
地址：杭州市下城区建国北路586号海联华·嘉联华铭座603
联系人：王皞、蔡昌武
电话：13064770022、13116563815
电子邮箱：550680015@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	金山至平湖市域铁路（独山港至海盐段）

	1.1.5
	建设地点
	嘉兴市

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告内容

	1.3.2
	计划服务期
	不少于2164（含缺陷责任期730天）天，投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。

	1.4.1
	投标人资格
条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	☑不接受 
□接受，应满足下列要求：

  

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织 
□组织

联系人：  
电话：  
踏勘时间：  
踏勘集中地点：  

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开 
□召开

召开时间：  
召开地点：  

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式
	  投标人提出问题的截止时间：同招标公告。
上传疑问方式：通过浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台（以下简称交易平台）（http://www.zmctc.com)——业务管理——网上提问在线提出。

	1.10.3
	招标文件的
澄清、补充、修改的时间、下载澄清、修改、补充文件网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15个日历天前，在浙江省公共资源交易服务平台和省交易中心电子招投标交易平台公布，并以电子文件形式上传至省交易中心电子招投标交易平台供投标人下载，不足15个日历天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间3天前，以上款相同的形式发布。
公布网址：浙江省公共资源交易服务平台（www.zjpubservice.com）
省交易中心电子招投标交易平台（http://www.zmctc.com）
下 载 网 址：省交易中心电子招投标交易平台（http://www.zmctc.com）
注：潜在投标人应密切关注浙江省公共资源交易服务平台和省交易中心电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	□不允许。 
☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

本项目鼓励投标人投标时正偏离（即高于招标文件要求），除投标须知前附表10.1否决条款不允许负偏离（即低于招标文件要求）外，其他相关要求投标人确实无法充分满足的，也仅允许细微偏差，不允许重大偏离；评审时各评标专家将根据投标文件的具体偏离情况按照招标文件的相关规定进行评审。

	2.1
	构成招标文件的
其他材料
	招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人须知前附表第1.10.2项

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年09月22日 09:30

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间
	无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.7
	其他需要投标人阐述的内容
	/

	3.1.9
	构成投标文件
其他材料
	详见招标文件第七章

	3.2.3
	最高投标限价
	□本次招标最高投标限价为：  万元
☑ 在投标截止时间15日前以补充文件的形式公布。
□本次招标最高投标限价的计算方法：  

	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	见招标文件第五章。本项目招标代理服务费由中标人承担，中标人应在收到中标通知书后7天内，以中标金额为计费基数，按国家发改委（原国家计委）计价格〔2002〕1980号文和发改价格〔2011〕534号文规定标准的75%计取，并直接向招标代理机构支付，请投标人报价时综合考虑。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于120个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金。 
☑要求递交投标保证金。

本项目的投标保证金委托省交易中心投标保证金电子收付平台（以下简称保证金平台）统一收付，具体操作见“交易平台”（http://www.zmctc.com）。
一、投标保证金的金额：不少于：2万元。
二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。
三、投标保证金的缴存方式：
投标保证金的形式：银行转账、银行保函、保险公司投标保证保险或浙江省招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”。
1.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。
专户名称：浙江省公共资源交易中心投标保证金专户
开户银行一：工行杭州庆春路支行
专户账号：1202020229900500202
开户银行二：中信银行杭州凤起支行
专户账号：8110801013201676034
开户银行三：招商银行杭州分行营业部
专户账号：571913505610206
注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户转出。
2.银行保函：保证金平台认可的银行保函，且担保金额不得少于本次投标保证金金额，保函有效期不少于120个日历天（从投标截止之日起算）。
3.投标保证保险：通过省交易中心电子招投标交易平台登录“浙江省投标保证保险系统”购买投标保证保险，且保险金额不得少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为0，保险期间为：自投标保证保险出单次日起一年。
4．保证金联保：省招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”。
四、投标保证金的缴存时间：
投标人须在投标截止日前一天的22:00（北京时间）前足额将投标保证金缴存至省交易中心投标保证金专户，并与投标项目（标段）关联成功，否则视为未按招标文件要求缴纳投标保证金。
咨询电话：
工商银行：0571-87250378、87255239
中信银行：转账0571-89728150，89728152保函0571-86439660，4006998085
招商银行：客服95555、网关支付0571-82739769、电子保函0571-82739710
协会联保：0571-81060872
保证保险：400-153-8889
五、投标保证金的退还：
1.投标人在项目关联成功后，若出现投标撤回、没有按招标文件规定递交投标文件、保证金金额不足、投标人不足三家等情形，保证金平台在开标（投标截止）后的第二个工作日自动退还投标人的投标保证金。
2.中标候选人公示期结束10天后，保证金平台自动退还中标候选人以外的投标保证金。
3.招标人完成中标结果公告后，保证金平台自动退还除中标人外的其他候选人的投标保证金。
4.招标人完成中标合同备案后，保证金平台自动退还中标人的投标保证金。
5.投标人缴纳保证金后，由于各种原因未与投标项目（标段）关联成功的，由投标人在网上自行办理退款，保证金平台自动核对后沿原路退回交款账户。
6.招标项目终止的，保证金按以下规则退还：
（1）尚未开标的项目，保证金平台在投标截止时间后的第二个工作日自动退还所有该项目已收到的投标保证金。
（2）已开标的项目，除招标人要求不予退还外，其他投标人的保证金，保证金平台在收到招标人发出项目终止指令后的第二个工作日自动退还。
7.遇下列情形时，保证金平台将暂缓退还相关投标人保证金：
（1）招标项目（标段）发生投诉的，暂缓退还该项目所有投标人的保证金且投标保证金的退还时间不受保证金有效期约束。投诉人通过电子交易平台向招投标行政监督部门递交投诉书的，暂缓退还自电子交易平台收到投诉书的当天生效；投诉人通过电子交易平台以外的方式向招投标行政监督部门递交投诉书的，暂缓退还自电子交易平台收到招标人暂缓退还指令时生效。
（2）因投标人违反招标文件约定，招标人要求暂缓退还相关投标人保证金的。
针对银行保函方式的投标保证金，招标人应另行按照保函约定在保函有效期到期前向相应银行提交书面有效期顺延告知函。
8.出现投诉的招标项目（标段），投标保证金及银行同期存款利息的退还时间不受保证金有效期约束。投诉处理完毕，按以下规则退还： 
（1）除招标人要求不予退还的以及本条第（2）点所列的保证 金以外，其余投标人保证金在电子交易平台收到招标人退还指令后的第二个工作日自动退还。 
（2）已超过原投标保证金有效期或者原投标保证金有效期内已14不足确定中标人或中标合同签订所需合理时间，招标人要求投标人延长保证金有效期，投标人同意延长的，投标保证金有效期按延长后计算。
 针对银行保函方式的投标保证金，如不予以退还的，招标人应另行按照保函约定向相应银行提交书面付款通知；予以退还的，向相应银行出具本保函已失效的书面指令。
9.投标保证金有效期到期前，招标人认为有必要延长投标有效期的，应将希望延长有效期的意向书面通知所有投标人，并将同意延长有效期的投标人名单及延长期限告知省交易中心登记并同时报浙江省招标投标管理中心备案，投标保证金有效期按延长后计算。
10.除招标人决定不予退还的、投标人同意延长有效期的、投标人因自身原因提出暂缓退还的以及因投诉处理需暂缓退还的投标保证金外，其余投标保证金在原投标有效期到期后第二个工作日自动退还。
11.投标人在投标期间银行基本账户发生变化时，应及时到省交易中心办理变更登记，以确保投标保证金及时准确地退还。
12.投标保证金退还时，同时退还银行同期存款利息。
六、投标保证金不予退还的情形：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
☑ 4、拟派总监理工程师在投标截止日有在其他在建合同工程上担任总监理工程师的情形。
出现上述不予退还情形的，招标人书面告知省交易中心登记后，保证金平台将自动划转相关投标人的投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。
投标人以保证保险方式或银行保函方式缴纳投标保证金出现上述情形的，招标人将向投标人进行索赔。招标人应及时登录交易平台在线申请“保险理赔”，填写“理赔原因”，根据保险公司要求上传相关证明材料。或向银行提出书面索赔声明。
 

	3.5.2
	近年财务状况的
年份要求
	/（不作要求）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见招标公告及评标办法

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	/（不作要求）

	3.5.7
	 实质性响应招标文件及评审打分资料
	（一）实质性响应招标文件资料
1.企业法人营业执照；
2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；
□3.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）；
☑ 4.建设行政部门核发的监理资质证书；
5.拟派项目总监理工程师资格证明材料：注册执业证书或其他证书；
6.拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书；
 7.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录、或银行保函或投标保险保单或保证金联保证明）；
8.投标人符合招标公告要求的业绩证明材料； 9.拟派项目总监理工程师符合招标公告要求的业绩证明材料；
（招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他实质性响应的资料）。
（二）评审打分资料：
1.拟派项目总监理工程师职称证；2、监理合同。如合同无法体现高架区间(桥）信息的，还需补充提供建设单位的书面证明，业绩证明材料所承载的证明内容应符合招标文件业绩要求的具体表述，否则业绩不予认可。
以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内通过系统澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。
 

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	☑不允许 
□允许

	3.7.2
	签字或盖章
要求
	一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖单位电子公章和法定代表人电子章。
□二、其它要求：  

	3.7.3
	投标文件份数
	加密电子投标文件（.ZJSTF）一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。

	4.1
	光盘、样品等材料的包装和标记
	  

	4.2.2
	递交投标
文件方式和地点 和地点
	一、将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.ZJSTF）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至省交易中心电子招投标交易平台（http://www.zmctc.com)。
□ 二、将光盘、样品等材料在投标截止时间前按招标文件要求递交至以下地点：杭州市曙光路140号省交易中心。递交光盘、样品等材料时应同时携带递交人授权委托书及身份证原件。
三、潜在投标人应根据自身软硬件及网络状况，须预留充足时间上传投标文件以确保在投标截止时间前完成上传，投标文件大小应尽量控制在70M内，如若超出，务必进行文件压缩等技术处理，避免因投标文件过大或临近投标截止时间发生网络拥堵等意外情况导致投标文件上传失败的风险。

	4.2.3
	是否退还
投标文件
	☑否 
□是。未中标的投标文件将予以退还。

	4.4
	投标文件的
拒收情形
	一、投标人未按规定加密的投标文件。
二、未在投标截止时间前完成上传的投标文件。
三、投标保证金未与所投标段关联的投标文件。
□四、未通过资格预审的申请人提交的投标文件。（采用资格预审方式招标的）

	5.1
	开标时间
和地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、本项目采用网上远程开标方式，开标网址：http://kb.zmctc.com。
三、参加开标会议的要求                     
投标人应在投标截止时间之前使用数字证书（CA）自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请各投标人务必使用IE11及以上浏览器访问浙江省公共资源交易中心不见面开标大厅，完成远程开标。投标人可全程在线观看开标过程，无需到现场开标。
四、开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

	5.2
	开标
	一、投标人参加开标须携带加密投标文件的CA证书锁以供开标现场解密投标文件。
二、由招标人代表按照先送达后开标的顺序进行开标。
三、开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人：
（一）投标人未按规定加密的投标文件。
（二）未在投标截止时间前完成上传的投标文件。
（三）投标保证金未与所投标段关联的投标文件。
□（四）未通过资格预审的申请人提交的投标文件。（采用资格预审方式招标的）
□（五）未在投标截止时间前递交光盘、样品等材料的。
（六）投标文件不符合招标文件规定的其他接收要求的。
四、开标程序 
（一）宣布开始
至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。
（二）公布投标人数量
招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。
（三）投标人解密
投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。
投标人解密时间：30 分钟。投标人解密方式：
投标人使用IE11及以上浏览器自行登录不见面开标大厅：http://kb.zmctc.com(或交易平台首页点击“不见面开标大厅”)。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的CA数字证书在线解密。
若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。
（四）招标人解密
全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件。
（五）抽取系数（若有）
（六）公布开标结果
招标解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、投标报价、服务期、质量目标等内容。
（七）投标人确认
开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。
（八）异议及回复
投标人对开标有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。
（九）开标结束
招标人宣布本次开标结束。
五、开标特别说明
（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 
（二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（四）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。
六、特殊情况的处理
（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，或因招标人CA锁原因导致招标人解密环节出现问题，招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。
（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。
七、不见面开标软硬件要求
投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。
（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，耳机。
（二）50M以上网络带宽连接。
（三）安装新点驱动（浙江省版）。相关驱动可在不见面开标大厅登录界面的驱动下载页面下载。
（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置，修改Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

	6.1.1
	评标委员会
的组建
	评标委员会成员构成：共5人，其中招标人代表1人，库选经济、技术专家4人（库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）；
库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相。
□评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标专家不得少于5人，并符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条的规定。
 

	6.3
	评标方法
	□经评审的最低投标价法
☑ 综合评估法

	6.4
	中标候选人
公示媒介
	浙江省公共资源交易服务平台
浙江政务服务网
浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
/

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑ 否，推荐的中标候选人数量：1个。

	7.4.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2%（不得超过2%）

	8.2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
1.投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）；
2.投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准）签字或盖章的；
3.委托代理人无有效的授权委托书的；
4.投标人存在招标文件投标人须知1.4.3项和投标人须知前附表第10.5款第五点规定情形的；
5.投标函载明的服务期短于招标文件规定的计划服务期的；
6.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
7.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
8.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；
9.投标函载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的；
10.投标人未按以下要求进行报价的：
按招标文件投标文件格式“一、投标函，四、监理费报价表”要求进行报价的；；
11.报价评审时，投标人拒绝以下条款修正的：
①如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准②当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；③当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价；；
12.主要服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的；
13.采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；
14.评标委员会认为投标文件存在重大偏离的；
（招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条）。
15.拟派项目总监理工程师被省发展改革委列入招投标失信黑名单，且在披露期限内的；
☑ 投标人被省发展改革委列入招投标失信黑名单，且在披露期限内的；
16.投标人在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的；
17.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。
 

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10个日历天前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过省交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均应采用通过省交易中心电子招投标交易平台的形式 。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令）规定。
就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
提出投诉的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；2.对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；3.对开标的投诉以开标时间为准；4.对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.3
	定标
	一、招标人定标前，将在中国裁判文书网查询拟中标人及拟派项目总监理工程师自2019年1月1日起至投标截止日的行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）。
有行贿犯罪记录的，取消其中标资格，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。
二、招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	一、对项目总监理工程师“有在建合同工程”的认定标准
拟派总监理工程师在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任总监理工程师的情形为“有在建合同工程”。
（一）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（二）在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。
（三）在建项目的项目总监理工程师认定标准：
1.合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目总监理工程师为准；合同协议书已经签订的，以合同协议书中明确的项目总监理工程师为准。
2.在建项目的总监理工程师发生更换的，投标人应在投标文件中提供项目业主同意更换的证明，原总监理工程师有备案主管部门的，还应同时提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的总监理工程师视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的总监理工程师视为有“在建合同工程”。

	10.5
	特别说明
	一、本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行相应填写。
二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。
三、投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。
四、除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与报价清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。
五、评标委员会评标中发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人的投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同；
3.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标的人员为同一标段其他投标人的在职人员；
5.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
6.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
7.不同投标人的投标文件相互混装；
8.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函；
9.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
10.投标人之间约定中标人；
11.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
12.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
13.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。


投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本监理服务标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）总监理工程师资格：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。
1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）服务范围及报价要求； 
（6）服务技术标准及要求； 
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前通过省交易中心电子招投标交易平台提出（http://www.zmctc.com)，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15个日历天前通过浙江省公共资源交易服务平台、省交易中心电子招投标交易平台进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标函
3.1.2法定代表人身份证明
3.1.3授权委托书
3.1.4联合体协议书（采用联合体投标的提供）
3.1.5投标保证金
3.1.6监理费报价表
3.1.7监理服务大纲
（1）本项目概况；
（2）工作内容和依据；
（3）服务管理班子的组织结构形式；
（4）服务人员的作业安排和进场计划；
（5）服务人员工作守则；
（6）对本项目的实施意见及重点难点控制；
（7）投入到本项目的总监理工程师、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；
（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表；
（9）其他需要投标人阐述的内容见投标人须知前附表3.1.7条。
3.1.8实质性响应招标文件及评审打分资料（详见第七章投标文件格式要求）
3.1.9投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还详见投标人须知前附表第3.4条（五）款的规定。
3.4.4存在投标人须知前附表第3.4条（六）款情形之一的，投标保证金将不予退还。 
3.5资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复制件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所审计出具的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、委托合同的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。
4. 投标
4.1光盘、样品等材料的包装和标记
光盘、样品等材料的外包装和要求见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4招标人通过省交易中心电子招投标交易平台（http://www.zmctc.com）接收投标文件，交易平台收到投标人送达的投标文件后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在省交易中心电子招投标交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交。
4.4投标文件的拒收情形
详见投标人须知前附表。
5. 开标程序
5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
5.2开标
开标程序：见投标人须知前附表。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
6.4 中标候选人公示
招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3个日历天，公示媒介详见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
7.2中标结果公告
招标人自确定中标人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标结果公告 ，公示期不少于3个工作日。
7.3 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，通过省交易中心电子招投标交易平台制作并发放中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约保证金
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约保证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式” 规定的履约保证金要求。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内（须在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
10. 需要补充的其他内容
10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表。
10.2异议与投诉：见投标人须知前附表。
10.3定标：见投标人须知前附表。
10.4在建合同工程的认定及变更证明：见投标人须知前附表。
10.5特别说明：见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表
                 （项目名称）           标段监理开标记录表
开标地点：           
开标时间：       年      月     日      时      分
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	总监理工程师
	监理人数
	权重系数
（如需抽取）
	投标保证金缴纳情况
	投标人确认
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


  招标人代表：            记录人：             监标人：                
            年       月        日
附表二：问题澄清通知
问题澄清
编号：      
                 （投标人名称）: 
       （项目名称）     标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
……
请将上述问题的澄清于   年   月   日   时前通过省交易中心电子招投标交易平台反馈。
                     评标委员会负责人：       （签字或盖章）
                    年     月   日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：    
     (项目名称）     标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
    ……
                              投标人：      （盖章）
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
          年        月       日
附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	总监理工程师
	

	中标金额
	（大写）：                 （小写）：        

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同地址
	

	其他需说明内容
	


招标人：                      （盖章）
                                        经办人：                      
                                        电话：                        
                                        传真：                        
                                              年       月        日
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）: 
我方已接受（中标人名称）于   年   月   日（投标日期）所递交的      （项目名称）       标段投标文件，确定（中标人名称） 为中标人。
 感谢你单位对我们工作的大力支持！
                 招标人：                          （盖章）
法定代表人：            （盖法定代表人章）
      年     月     日
附表六：确认通知
确认通知
            （招标人名称）: 
我方已接到你方       年    月     日发出的    （项目名称）      标段招标关于中标结果的通知，我方已于   年  月  日收到。
特此确认。
                                 投标人：        （盖单位公章）
                                            年   月   日
第三章  评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。评标委员会组建方式报省招管中心备案。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
  三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的监理大纲评审；
（五）投标文件的报价评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。
（3）询标应通过电子招投标交易平台通知相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）资信、业绩评审
由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。
1.投标人诚信评分（-100～0）分
（1）投标人在投标截止日前被省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革委作出处理决定的时间为准。

（2）投标人在投标截止日前被省级建设主管部门列入严重失信名单且在公布期限内的，每次扣1分。以“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”为准，时间以该平台信息公开时间为准。

2.其他内容评分（0～5）分

（1）拟派项目总监具有高级及以上技术职称的，得2分。

（2）除满足资格条件外，以总监理工程师身份承担过国内轨道交通工程（或铁路工程）高架区间(桥）的土建施工监理工作，每个得1.5分，最高得3分。业绩证明材料：监理合同。如合同无法体现高架区间(桥）信息的，还需补充提供建设单位的书面证明，业绩证明材料所承载的证明内容应符合招标文件业绩要求的具体表述，否则业绩不予认可。

（三）投标文件的监理大纲评审
1、由评标委员会全体成员负责对投标文件的监理大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
2、监理大纲评分： 
以下各个条款均要求对所有有效标进行横向比较评分，评分保留小数1位。
(1)监理大纲的内容是否全面性；  2～4分
(2)监理大纲中对相关人员的组织分工是否明确；  1～4分

(3)总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师、监理员的权利和责任是否明确  2～4分

(4)监理大纲中对本工程施工的难点、要点和关键部位是否阐明，质量控制的保证措施和手段是否科学、可靠；  1～4分

(5)关键部位的旁站监理方案是否完整、可行；   2～4分

(6)监理力量的投入是否能满足工程的需要；  2～4分

(7)监理人员的专业配置是否符合工程需要；      2～4分

(8)监理人员的年龄结构是否合理；          2～4分

(9)检测仪器和工具是否满足监理工作要求；  2～4分

(10)施工进度控制手段是否科学；        2～4分

(11)投资控制的方法是否合理、可行；    1～4分

(12)核定实际完成工程量的方法是否可行，其准确性的保证措施是否有力；  2～4分

(13)现场安全、文明施工的管理措施是否全面；  2～4分

(14)对业主或设计、施工、监理的合理化建议。      0～3分

（四）投标文件的报价评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（10 -40或/分）
（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）评标基准价：
 □均等权重平均法
进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（其中，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
 ☑ 随机权重平均法
开标时，所有投标文件在0－1之间随机抽取一个权重系数。
进入评分范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：
	（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）
评标基准价=——————————————————
A1+A2+…An


（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得40或/分；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。
 投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。
（五）投标文件的综合评分：投标文件的资信、业绩评分、监理大纲评分、报价评分的总和。
（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，监理大纲得分高优先；评分、报价、监理大纲得分均相同时，由评标委员会通过□抽签（或☑ 记名投票表决）方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格有业绩要求的）；
7、其他建议。
六、其他
中标候选人及否决投标情况和中标候选人投标业绩将在投标人前附表规定的公示媒介公示3天，投标人或其他利害关系人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。
第四章  合同条款及格式
第四章  合同条款及格式
本合同采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程监理合同》（GF—2012—0202）。
第一部分 协议书
委托人（全称）： 浙江沪平盐铁路有限公司

监理人（全称）：        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 

一、项目名称：                                                       

二、工程概况

1.工程名称：                

2.工程地点：                 

3.工程规模：                 

4.工程概算投资:
三、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。      

四、组成本合同的文件
    1.协议书；
    2.中标通知书；
    3.专用条件；
    4.通用条件；
    5.附录：相关服务的范围和内容；

6.投标文件；
7.服务技术标准及要求；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
五、总监理工程师
总监理工程师姓名：_____，身份证号码：_____，注册号：_____。
联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；
六、签约酬金
签约酬金（大写）：人民币       （¥   元 ），其中：不含税金额为（大写）：       人民币（¥   元）。

若发生国家调整相应税率的情况，本合同适用的增值税税率也相应调整，以原合同不含税金额为基数按调整后的税率重新计算合同金额，重新计算的时间节点以纳税义务发生时间为准。

七、期限
1.监理期限：从合同签订之日起至缺陷责任期满。如委托人因各种原因需对施工计划工期作调整，监理人可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人批准。委托人对工期的调整，监理服务期也应作相应调整，计划开工日期： 2022年9月28日，计划竣工日期：2026年8月31日，监理服务期2164日历天。

2. 相关服务期限（缺陷责任期服务期限）：工程竣工验收之日起满24个月。

八、质量目标

质量目标：合格。
九、履约担保

监理酬金的2%，合同签订前以现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函形式提交。

以银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函形式提交的，在工程竣工验收结束后退还；以非银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函形式提交的，在工程量完成80%时无息返还履约保证金的80%，在工程竣工验收结束后返还剩余的履约保证金。

如至履约担保有效期截止时间止，本工程未完成单位工程竣工验收，监理人需在履约担保到期前一个月内无条件地办理完成履约担保的续保手续至工程竣工验收止，且费用由监理人自行承担。
十、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。
十一、合同订立
1. 订立时间：          年     月     日。
2. 订立地点： 平湖市 。
3. 本合同一式14份，具有同等法律效力，甲方执 10 份，乙方执 4 份。
附件：

1、《监理机构人员组成表》

2、《治安、防火责任协议书》

3、《廉政合同》

4、《履约保函格式》

5、“银行查证授权承诺书”

6、保密协议书
委托人：      （盖章）                         监理人：      （盖章）  

地  址：                                       地  址： 
邮政编码：                                     邮政编码： 
法定代表人或其授权                             法定代表人或其授权
的代理人：（签章）                             的代理人：（签章） 
开户银行：                                     开户银行： 
账号：                                         账号： 
电话：                                         电话： 
传真：                                         传真： 
电子邮箱：                                     电子邮箱：

附件1

监理机构管理人员组成表
	姓名
	拟在本项目 中担任职务
	专业
	职称
	年龄
	资格证书编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2

治安、防火责任协议书

委托人：浙江沪平盐铁路有限公司

监理人： 

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场地的治安稳定和防火安全，经双方协商，明确 双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、委托人的权利和义务

1.委托人在与监理人签订合同时应将《施工现场治安防火工作管理规范》书面交于监理人，明确要求、 落实责任、加强指导。

2.委托人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向监理人进行传达 布置，定期听取监理人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3.委托人有权对监理人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对监理人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理（500—1000 元人民币／次）。
4.监理人的违章违法行为，委托人有权对其进行经济处理的是指：

（1）未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后 果的。

（2）未严格控制本公司《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。

（3）施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

（4）违反《施工现场用电安全管理规定》用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5.监理人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但委托人可按其造成的后果和影响，取消监理人评选先进集体、先进个人资格。同时，还可对监理人进行 2000 —50000 元人民币的一次性责任违约经济处理。

6.委托人对监理人的责任违约经济处理，由委托人开具书面通知单给监理人认可。处理款从监理人工程款中直接扣除。

7.根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，委托人可按“协商、集中”的 原则决定实施方案，其费用委托人按实际需要由涉及到的各承包人分担，监理人不得推委。

二、监理人的权利和义务

1.监理人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报委托人备案。

2.监理人在施工期间必须遵守、执行国家和省市各级部门颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真 落实委托人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范执服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安 全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3.监理人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受委托人的业务指导、督促、检查。对公安机关和委托人布置的”创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和委托人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4.一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，监理人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安 部门和委托人报告，接受调查、处理。所造成（包括对委托人）的损失，由监理人承担。

5.监理人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现委托 人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向委托人领导或有关机关检举 揭发，要求处理。

三、其他

1.本协议中未涉及到的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2.本协议作为合同的附件在工程合同正式签约后生效，与合同具有同等法律效力。工程合同期满，本 协议终止。
 委托人  （公章）：                                 监理人（公章）：
法定代表人：                                      法定代表人：
或委托代表人：                                    或委托代表人：
附件3

浙江沪平盐铁路有限公司

廉政合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方于  年  月  日签署了《         》（下称“主合同”），为加强主合同履行过程中的廉洁协作，确保主合同顺利履行，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁行为准则。

第一条甲方的责任

1. 甲方有责任向乙方（含乙方人员，下同）介绍其有关廉洁的各项规定。

2. 甲方有责任对其工作人员进行廉洁的教育。

3.甲方人员（含家属，下同）应保持与乙方的正常业务交往，不利用职务便利或职务上的影响力，直接或间接向乙方索取、收受不正当利益，包括但不限于：金钱（包括：现金、红包、提成、回扣、手续费、劳务费、有价证券、购物卡、股份、赞助、费用报销等）、实物（包括：高档礼品、工艺品、房屋、通讯工具、交通工具等）以及其他可能影响其行使职权的活动（包括：宴请、旅游等）。

4.甲方及其工作人员不得向乙方推荐分包单位、经营单位和设备材料供应商，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备等。

5.甲方有权对乙方在主合同履行过程中廉洁合作情况实行监督。

6.甲方在主合同履行过程中发现乙方有向甲方人员行贿等不廉洁行为、伙同甲方人员损害甲乙双方利益的，甲方应及时采取制止措施并通报乙方。

7.甲方接受乙方实名或匿名投诉举报，并将严格保密。

接受举报部门：浙江沪平盐铁路有限公司纪检监察室

电话：0573-

第二条乙方的责任

1.乙方应保证乙方有关人员知悉甲方有关廉洁的各项规定，并遵照执行。

2.乙方有责任接受甲方对乙方在履行合同过程中廉洁合作情况的监督。

3.乙方人员应严格保持与甲方的正常业务交往，不得贿赂甲方人员或与甲方人员有不正当利益来往，包括但不限于：金钱（包括：现金、红包、提成、回扣、手续费、劳务费、有价证券、购物卡、股份、赞助、费用报销等）、实物（包括：高档礼品、工艺品、房屋、通讯工具、交通工具等）以及其他可能影响其行使职权的活动（包括：宴请、旅游等）。

4.乙方在主合同履行过程中发现乙方有向甲方人员行贿等不廉洁行为、伙同甲方人员损害甲乙双方利益的，乙方应及时采取制止措施并通报甲方。

5. 乙方有义务就甲方人员任何不廉洁行为向甲方投诉举报。

6. 甲方对不廉洁行为开展调查过程中，乙方必须配合，包括如实陈述事实、提供相关资料、配合甲方进行现场调查等。

第三条违约责任

1.甲方人员如违反本合同规定，甲方应视情节轻重、影响大小作相应处理并追究其责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

2.乙方人员如违反本合同规定，乙方应视情节轻重、影响大小作相应处理并追究其责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。如给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

3.如乙方向甲方人员行贿，或乙方满足甲方人员提出的索贿要求，以及乙方伙同甲方人员损害双方利益，乙方对上述任一行为知情不报的，一经查实，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。情节严重的，甲方将乙方列入“失信黑名单”，禁止乙方三年内参加浙江沪平盐铁路有限公司平台上的招标投标活动，且甲方将建议相关主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管市场的处罚。如涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第四条 本合同不因主合同的中止或终止而失效，即使主合同中止或终止，甲方仍有权追究乙方在履行主合同过程中违反本合同的责任。

第五条 本合同作为《           》合同的附件，与其具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第六条 合同一式两份，由甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：
法定代表人（或委托代理人）：

年  月  日

乙方：

法定代表人（或委托代理人）：

年  月  日

附件4

履约保函格式

浙江沪平盐铁路有限公司：

鉴于                （委托人名称，以下简称“委托人”）与                          （监理 人名称）（以下称“监理人”）就                         （工程名称） 监理及有关事项协商一致拟签 订《          施工监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你 方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至202  年  月  日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均应提请嘉兴仲裁委员会仲裁。                           

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                                                         年        月        日
附件5                

银行查证授权承诺书

致：浙江沪平盐铁路有限公司

本单位在此郑重承诺：在签订合同前，将由本单位的开户银行出具一份“银行查证授权书”。本授权书将表明：开户银行同意并配合浙江沪平盐铁路有限公司在“       （标段名称）标段”监理合同实施期间，有权查证本单位“          （标段名称）标段”监理费用的使用情况。并且本“银行授权书”将作为监理合同的附件。    

 监  理  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

日期：        年    月     日

附件6
保密协议书

甲方（委托人）：浙江沪平盐铁路有限公司 
乙方（监理人）：                                         
鉴于乙方拟对甲方开展的建设工程                   服务，为确保甲方在建设工程           服务过程中所提供的相关信息和资料的安全，本协议双方经友好协商，达成如下保密协议：
一、定义
秘密：本协议中所说的“秘密”指协议乙方为开展建设工程                服务而从甲方获得的所有信息（上述信息不包括已经周知和公开发表的事项、从第三方正当途径得到的信息、或能证明由甲方披露之前已为乙方掌握的事项）。
秘密文件：本协议中所说的“秘密文件”指有关秘密的一切信息及其载体，包括但不限于记录、记载秘密的文章、邮件、图表、磁带、电子文件。
二、保密措施

乙方应对与本次建设工程                  服务相关的一切事宜和甲方提供的所有资料承担严格的保守秘密义务，具体措施是：
1、对书面资料的管理：甲方提供的所有书面资料仅限于乙方为本次建设工程              服务成立的项目小组（以下简称“项目小组”）成员具有知情权。书面资料由项目小组负责人统一保管，项目小组的任何人员不得随意复印或散发，不得出示或透露给与本项目无关人员； 

2、对电子文件的管理：项目小组任何人员不得将任何与本次建设工程                  服务相关的电子文件传送给与本项目无关人员；
3、除非因向监管机构或审批机构上报方案所需，乙方不得泄漏与本次建设工程                服务相关的事宜。
三、向第三方披露的限制
除根据国家法律法规、有关监管部门的规定、或根据本次建设工程 服务需要经甲方书面同意可以向第三方予以披露的文件以外，乙方在任何情况下不得将与本次建设工程 服务有关的且属于本协议规定的保密范畴内的文件向第三方透露。
四、秘密文件的返还
在不影响本次建设工程                          服务实施的情况下，如果甲方提出返还要求时，乙方应将秘密文件连同其复制件迅速返还甲方。
五、保密期限
无论本项目是否完成或终止，本协议双方在本协议下承担的保密义务仍持续有效。
六、违约条款
如发生甲方提供给乙方的书面资料或电子文件等被乙方之外的第三方非法获知的泄密事件，如秘密文件的提供方有证据证明是乙方或乙方的员工、代理人行为所致，乙方应负相应责任，并赔偿因此而给甲方造成的全部损失。
七、本协议条款的效力
本协议根据并受中华人民共和国法律约束。双方合作过程中应自觉遵守中华人民共和国法律、法令、条例及相关的各项规章制度。如本协议任何条款被确认为无效或无法执行，该部分条款将不影响协议其他部分条款的效力，其他条款将继续保持充分的效力。
八、争议的解决
甲乙双方应严格遵守本协议条款。如果发生异议，应友好协商解决，如协商不成，均可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他
本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。 
本协议经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字及加盖公章后生效。

	甲方（公章）：
	
	乙方（公章）：
	

	法定代表人

或委托代表人：
	
	法定代表人

或委托代表人：
	

	年  月   日
	年  月   日


第2部分  中标通知书
第3部分  通用条件
1.定义与解释

1.1定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.监理人的义务

2.1监理的范围和工作内容

2.1.1监理范围在专用条件中约定。

2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3相关服务的范围和内容在附录中约定。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

3．委托人的义务

3.1告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2提供资料

委托人应无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3提供工作条件

委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4.违约责任

4.1监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5因非监理人原因造成工程预算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时

本合同解除。委托人应承担4.2.3款约定的责任。

6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7.争议解决

7.1协商：双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第四部分  专用条件

1. 定义与解释

1.1.7“正常工作”指在合同约定的工程范围和工作范围内及约定的监理服务期限内进行的监理服务。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作（包括但不限于）：（1）由于非监理人（含委托人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；（2）委托人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；（3）委托人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；（4）委托人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

1.1.12“正常监理服务费用”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。正常监理服务费用为施工阶段（施工准备期及施工期）及缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。

1.1.11 酬金

酬金各项费用组成包括：

1、监理人员服务费

监理人员服务费包括基本工资、野外津贴、加班费、取暖降温费、劳保费、医药费、伙食补贴、住房公积金、社会统筹、职工福利、工会基金、教育基金及其它等有关费用。

2、办公、交通、通讯、生活设施费

（1）生活及办公房费

包括房租费、水电费、维修费等有关费用（除施工承包人按合同约定提供的现场办公用房外）。

（2）交通设施费

包括车辆折旧费、维修、保养费、油料费、保险费、养路费、过路费、停车费等有关费用。

（3）通讯设施费

包括折旧、通话、维修等费用。

（4）办公设施费

包括写字台、桌、椅、资料柜、操作台、打印机、复印机、相机、空调、文具、纸张（包括竣工档案资料整理编制）及附件的折旧费、使用费和维护费等。

（5）生活设施费

包括床、被褥、桌、柜、洗衣机、电视机、冰箱、空调、电扇、炊具、餐具、热水器等全部用于生活上的设施等。

（6）满足工程需要必须配备的工程测量、检测仪器和设备的购置费或摊销费。

（7）委托具有相应资质的检测单位按规定对用于工程的材料采取平行检验的检测费用。

3、综合费

包括差旅费、保险、企业管理费、利润、税金、其他等。

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用／。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1） 协议书；

（2） 中标通知书；

（3） 专用条件；

（4） 通用条件；

（5） 附录：相关服务的范围和内容；

（6） 投标文件；

（7）服务技术标准及要求。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：详见第五章《服务范围及报价要求》。
2.1.2 监理工作内容增加：

（23）监理人应在收到承包人文件 （施工组织设计等）后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，应要求承包人予以修改后重新审查。

（24）监理人应按照委托人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由监理人承担相应责任。总监理工程师不应将应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

（25）由总监理工程师负总责，及时督促施工单位完成数字城管，市长热线问题整改，建设单位相关部门将组织月度考核，对监督管理不到位的，将参照建设单位相关管理办法进行处罚。

（26）国家、行业有关规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务均由监理人承担，其检测费用计入监理服务费报价。本项目允许监理人自建监理办工地临时试验室，或委托具有计量认证证书和相关主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位。如监理人自建监理办工地临时试验室的，应在建成后报委托人验收同意，并报行业主管部门（或行业监督部门）审批备案；如委托具有相应资质的试验检测机构的，应在开工之前，应将拟委托试验室的名称、资质等基本情况报委托人审核同意，并报行业主管部门（或行业监督部门）审批备案，试验检测机构资质需经工程质量安全监督管理机构认可同意。试验费用纳入投标报价。
（27）监理人须开展平行检测，检测项目及频率（不低于5%）要求需满足现行国家、行业有关工程建设的法律、行政法规、部门规章，浙江省、嘉兴市有关工程建设的地方性法规、地方政府规章及委托人的相关管理制度和要求，（如有冲突，按就高原则处理）。

（28）本项目监理人须使用委托人建设的工程信息化管理平台，并遵守委托人制定的相关管理细则，按信息化要求（详见“技术标准和要求”）对承包人做好监督管理工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1） 适用的法律、行政法规及规章；

（2） 与工程有关的标准；

（3） 工程设计及有关文件；

（4） 本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

（5）《服务技术标准及要求》。

（6）委托人的相关管理制度和规定。

2.2.2 相关服务依据包括：国家及地方颁发的最新的强制性条文标准、规范。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.3 修改为：

2.3.3.1监理人应根据招标文件的要求、投标文件的承诺组建完善的监理机构（如承诺的人员投入无法满足现场需求，需按委托人要求增加人员，监理费用不增加），并按投标文件承诺到位相应执业资格及资历的监理人员。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。

2.3.3.2 总监理工程师、总监代表、专职安全监理工程师及专业监理工程师原则上不得更换，确因身体状况、离职等特殊情况需更换的，监理人应提前 7 天前向委托人提出书面申请，且更换人员不得低于原任职人员的资格。经委托人同意并试用一个月后符合委托人要求的，方可更换。总监理工程师、总监代表、专职安全监理工程师及专业监理工程师需根据委托人要求的考勤方式进行到位考勤。监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.3.3 更换总监理工程师的，监理人应提前 7 天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前 48 小时书面通知承包人。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

（6）合同执行期间，监理成员拒绝接受委托人的管理的；

（7）监理人员不履行职责或履行职责不力的；

（8）监理人或监理人员与承包单位发生合伙经营关系的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：监理人享有通用条件2.1.2 款及相应专用条件约定的职责和权利。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,应以书面形式报委托人。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告等）、时间和份数：委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。监理规划在开工前 5 天，监理月报在每月10日前，约定的专项报告及其他内容须在委托人要求的时间内，份数：五份。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：           。

3.6 答复

委托人同意在  7   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

增加如下条款：

3.8 生活及办公用房

监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按《浙江省公路水运工程监理办标准化建设实施细则》等有关要求进行监理办标准化（含信息化）建设，其生活、办公用房、试验室及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。
4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程预算投资额（或建筑安装工程费）。

增加以下违约责任条款：

4.1.2 监理人更换监理人员应承担以下违约责任：

（1）监理人因2.3.3.2条原因更换监理人员并经委托人同意的：更换总监扣以10万元/人次的违约金；更换总监代表扣以8万元/人次违约金，更换专职安全监理工程师扣以5万元/人次违约金，更换其他专业监理工程师扣以2万元/人次的违约金，且更换人员不得低于原任职人员的资格。
（2）监理人因2.3.4条原因或自行更换监理人员的：更换总监扣以20万元/人次的违约金；更换总监代表扣以15万元/人次违约金，更换专职安全监理工程师扣以10万元/人次违约金，更换其他专业监理工程师扣以3万元/人次的违约金，委托人有权中止监理合同。
4.1.3 根据委托人批准的《监理规划》中监理人员进场计划（按自然月为一个考勤周期，总监理工程师和总监代表在项目前期准备阶段和验收移交阶段每月到岗不得低于15天，在项目施工阶段每月到岗不得低于22天。其他监理人员每月到岗不得低于22天）,对人员履约情况进行考核。否则监理人按以下标准承担担违约金：如果未经委托人许可擅自离岗的，或不满足到岗率要求的按违约论处，总监理工程师扣以2000元/人·天违约金，总监代表和专业监理工程师扣以1000元/人·天违约金，其他监理人员扣以500元/人·天违约金。必须旁站、巡视或抽检的岗位，每缺岗一次扣以2000元违约金。

4.1.4 监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包情形的，委托人可直接发出书面通知立即终止合同；

4.1.5监理人不履行监理职责，给委托人造成工程质量、安全损失情形时，委托人按事故大小、造成损失程度向监理人扣以违约金和赔偿金，直至终止合同；

4.1.6 监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失的情形时，委托人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.7 为确保施工进度安全正常有序推进，要求监理人公司分管领导每个季度进行现场检查一次，委托人将对此进行考核，作为年度评优重要指标；如违反，委托人保留处罚的权利。

违约金在履约担保或支付的监理服务费中扣除。
4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定： /。

5. 支付与监理服务费的计算

5.1 支付货币

币种为：人民币。
5.2 支付酬金

5.3.1按节点和形象进度支付：

1）合同签订后支付签约酬金的5%；

2）监理酬金每季度支付一次，按照每季度经委托人核定的已完工程款×（签约酬金÷施工合同价）×90%计取，累计支付至签约酬金的80%；

3）全部单位（子单位）工程验收合格后累计支付至签约酬金的85%；

4）工程竣工验收结束并提出完整的监理资料后累计支付至签约酬金的97.5%；

5）缺陷责任期满并达到合格工程时，结清余款，达不到合格工程扣签约酬金的2%；

注：监理人申请付款时须同步提供与应收款等额且符合税法规定的增值税专用发票。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： /  。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，合同费用不予调整；因非监理人原因导致合同内容增加时，双方另行协商并签订补充合同。

6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：／。

6.2.3因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金增加额按下列第  2种方法确定：

（1）包干使用，不予调整。

（2）工程变更净增加额与概算投资额比较，若增加幅度在20％（含）以内的，监理酬金不作调整；若增加幅度超出20％的，对超出20％的部分按中标费率（签约合同价/概算投资额）核增。

  6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金减少额按下列第  2种方法确定：

（1）包干使用，不予调整。

（2）工程变更净减少额与概算投资额比较，若减少幅度在20％（含）以内的，监理酬金不作调整；若减少幅度超出20％的，对超出20％的部分按中标费率（签约合同价/概算投资额）核减。
7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2） 种方式：

（1）提请嘉兴仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：/  
8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：               /           。

监理人申明的保密事项和期限：              /            。

第三方申明的保密事项和期限：              /            。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：      /      。
9. 补充条款

9.1 其他：监理人应自行设置办公生活用房及设施,不得使用或借用施工单位生活用房，不得搭伙施工单位食堂（施工单位按合同约定提供的施工现场办公用房及工作用餐除外），具体设置情况应报委托人批准。

第五部分  附录  相关服务的范围和内容

缺陷服务阶段：参与保修期内出现的工程质量问题的研究、分析，提出整改措施并落实整改。
第五章  服务范围及报价要求
第五章  服务范围及报价要求
第一节 工程说明及监理范围

1.工程说明
本次招标的金山至平湖市域铁 路（独山港至海盐段）工程先行段工程施工监理标段范围为独山港西站~乍浦站高架区间土建施工，里程范围DK21+458.496～DK22+059.546即8#墩至26#墩、DK22+270.296～DK22+702.196即31#墩至45#墩，长度1032.95m，桥墩最大跨径64米，设计时速160公里/小时。主要内容包括桩基、承台、桥墩、连续梁等工程施工监理工作及缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任的监理工作。
本次招标工程概算中的建安工程造价6300万元
2.工程工期
建设工期：1434日历天（暂按施工48个月计）。
计划开工日期：2022年09月28日
缺陷责任期：  730  日历天
第二节 监理服务工作内容

监理服务工作包含但不限于以下内容：

（1）负责本标段永久性土建工程、临时工程施工监理；
（2）负责本标段质量、工期、安全、文明施工监理；
（3）其他由监理单位负责及督促事项：

1）负责审查施工单位上报工程量、变更、签证及结算等资料，负责审查施工单位内业资料规范性、完整性。

2）负责组织每周定期监理例会、每月定期安全进度质量及文明施工施工专题会议、分部工程验收会、单位工程预验收会议及与施工进度质量安全文明施工关联的各种会议并出具会议纪要。

3）负责审查施工使用的原材料、半成品、成品、设备的质量并按规定比例进行平行检测，平行检测相关费用已含在监理酬金中。
4）负责组织标段关键工序验收、隐蔽工程验收等。

5）根据委托人的要求组织施工图会审，在施工阶段根据监理大纲按工程实际及施工专项方案情况编写监理规划、监理细则、旁站计划等报委托人审核。会务费用、专家报酬、交通费用、搅拌站混凝土生产过程中的平行检测等相关费用均已含在监理酬金中。完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务并建立台帐及档案资料；
6）审查搅拌站的资质、质量保证体系、人员配置及资质、仪器设备计量检定证书等；验证搅拌站混凝土的混凝土配合比报告。监督搅拌站混凝土的生产及质量；混凝土泵送应连续进行，如必须中断时，其中断时间不得超过从搅拌至浇筑完毕所允许的延续时间，且不得超过混凝土的初凝时间。根据规范要求，对混凝土塌落度的测定和试块的制作进行见证；
7)组织交桩工作，向承包人交付测量基准点，督促承包人做好施工准备工作；
8）复核承包人的测量资料并按规定进行独立测量复测，配备测量仪器严禁使用承包商测量仪器。

9)组织承包人进场并召开的第一次工地会议，协助委托人起草第一次工地会议纪要，组织与会各方代表会签，组织召开开工预备会议；

10）复核承包人工程量清单更新，负责工程量清单更新、工程变更等的全面造价审查（包括但不限于工程量及造价审查）；

11)督促承包人依法办理劳动用工、社会保险手续、监督和制止承包人的转包、违法分包及挂靠行为。发现承包人有转包、违法分包及挂靠行为的，应立即向委托人、建设行政主管部门报告；

12)整理监理文档，向委托人移交监理资料、档案，提交监理工作报告；

13)按月检查承包人对雇佣的农民工、劳务工的工资发放情况，并将其作为一项重要内容，纳入监理月报中；
14)向委托人书面汇报项目的质量、进度、投资、安全文明施工、接口管理协调、信息管理、合同管理、农民工、劳务工的工资发放情况，并附情况分析及拟采取的对策，报告应付影像资料；
15)对承包人的工程计划实施动态管理，工程计划的平衡、调整要有月分析报告，并作为月报的重要内容；
16)负责对承包人的测量、监测的监理及审查；
17)制定工程中间交接工作程序，组织工程中间验收工作；
18)组织土建承包人向设备承包人移交设备用房（包括土建承包人提供的设施）（若有）的验收、移

交工作；
19)监控承包人（供货商）按照委托人提供的要求实施系统保证工作，须按月向委托人提交系统保证报告（包括承包人和供货商等的系统保证文件）；
20)组织定期和不定期的安全检查，配合嘉兴市质量安全监督机构的监督检查，对检查发现的隐患应立即发出监理通知，按监理通知和嘉兴市质量安全监督机构发出的整改通知书的要求，督促、跟踪承包人“定人、定时、定措施”落实整改。
21)应针对施工中的不安全因素与安全工作中的薄弱环节进行研究，书面提出要求并督促承包人改进；
22)合同执行期间，接受委托人安全管理职能部门的监督，按统一的表格形式，逐月向委托人安全管理等职能部门递交书面安全监理工作报告，如实反映标段本月的安全生产状况和下月安全监理的工作重点。一旦发生安全事故，必须做出快速反映，在1个小时内向委托人安全管理职能部门报告，并督促承包人进行事故的及时上报和配合调查、处理统计工作。
23)收到施工图后，监理人应提前理解设计意图，检查、会审图纸，提出专业意见，使图纸最大限度避免出现差、错、碰、漏等问题。

24)整理、收集工程有关规范、法规文件、文献等资料，并提供委托人查阅，并提供与本工程类似相关案例分析、管理措施方法分析等服务，为委托人现场管理人员提供相关培训服务。
25)检查、审批各承包人及供货商等按合同要求提交系统功能及安全保障文件。

26)做好水土保持监理工作：编写管辖内标段的《工程水土保持监理总结报告》。

27)编制项目环境保护管理计划；
28）督促施工单位做好智慧（数字）城管案件的整改工作。
29)施工过程中所涉及的绿化迁改和恢复、管线迁改和恢复及河道的迁改和恢复的施工及本标段施工过程中所涉及的路灯杆的迁移、公交车站(亭)的移位、交通导改及交通设施移位、施工监理约定如下：
①由产权单位负责实施的项目，监理工作仅包括方案审核（制定迁改施工进度计划、节点工期等要求）、工程量确认、协调等内容；
②另行立项的项目，监理工作仅包括协调；
③其他情形的，工作内容为全过程施工监理。
④督促承包人进场后对委托人提供的管线详查资料和迁移方案进行必要的核实和调查，并审核承包人提交的调查报告及管线保护方案；督促承包人在开工前与有关管线单位建立联系机制，并签订配合协议督促承包人在实施管线保护或废除措施前的管线确认工作，对承包人提交的确认报告进行审核并备案。
⑤掌握线路及站点周边管线情况。在现场各部位动工施工前，复核承包人递交的周边管线情况资料，并签字确认。未经确认不得施工。由其监理的标段完成迁改的主要管线应派监理工程师进行旁站监督。
(4)缺陷责任期内应由监理人完成的所有相关工作及合同条款约定的其他工作内容
（5）由监理单位协助及配合事项

1）协助招标人对工程投资进行控制；2)协助委托人办理本工程施工所需的质监、安监、环保等相关手续；3)协助委托人制定验收、移交（包括中间验收移交）计划和竣工验收计划；4)协助委托人组织验收和移交工作（包括中间验收和移交工作），并汇总验收、移交资料；5）协助办理环境监测的委托工作；6）协助委托人根据受委托的专业环境监测单位提交的环境保护监测报告，制定环境保护对策和措施，并跟进有关整改工作的执行情况；7）协助委托人做好环境监理、环境监测等后续工作。8)配合征地拆迁工作；9)配合第三方监测、检测的工作；10)配合工程保险理赔的工作；
（6）其余工作内容按照国家有关规定执行。
第三节 报价要求

1、投标报价是投标人在监理服务期内完成招标文件规定的监理服务工作所需的费用，包括为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润（如工作、生活、交通、通讯、设备或仪器、评估费用、咨询费用、劳力、利润、税收、信息化费用、标准化建设费用、施工现场产生的配合费、驻工地现场人员费用等），以及所有有关的管理成本，并考虑了应承担的风险。

2、投标人应结合招标文件对服务范围、服务期、服务人员等的要求，结合市场情况、自身因素和各种风险因素，以总价报价方式进行竞争性报价，如遇国家增值税税收政策调整，则按最新政策进行调整。

3、其他要求详见第七章《投标文件格式》。
第六章  服务技术标准及要求
第六章  服务技术标准及要求

第1节 监理组织要求

1、监理组织机构

（1）监理组织机构必须专业齐全、对口，人员数量满足工程需要、分工明确、年龄结构合理。

（2）所有监理人员必须具备监理上岗证。


（3）监理机构必须保持稳定，未经业主同意不得擅自变动监理人员。

（4）业主认为需要调整部分监理人员时，监理人应及时调整。

（5）监理组织机构中至少应配置的人员岗位及数量如下。

	序号
	岗位
	基本人员数量
	要求

	1
	总监理工程师
	1
	资质业绩要求详见招标公告，不能兼职其他工程的监理工作，熟悉铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）高架区间(桥）土建施工工艺和施工流程，具备较强的组织能力和综合协调能力。

	2
	总监代表
	1
	国内铁路（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）工程的施工监理业绩，且该监理业绩需包含高架区间(桥）的施工监理内容；具有高级工程师及以上职称，专业监理工程师证（省、部级），有5年以上现场施工监理经验。

	3
	专职安全监理工程师

（安全总监）
	1
	具有国内铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）5年以上监理经验，安全监理岗位证，相关专业中级及以上专业技术职称，有高架区间(桥）施工安全监理经验。

	4
	专业监理工程（土建）
	2
	具有国内铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）3年以上监理经验，专业监理工程师证（省、部级）和工程师及以上技术职称。

	5
	测量及监测专业监理工程师
	1
	具有国内铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）3年以上监理经验，至少1个铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）测量监测专业监理经验，专业监理工程师证（省、部级）和工程测量类中级及以上专业技术职称。

	6
	驻拌和站专业监理工程师
	1
	具有国内铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）3年以上监理经验，至少1个驻拌和站专业监理经验，试验检测员或质检员及以上资格证，专业监理工程师证（省、部级）和工程师及以上专业技术职称。

	7
	试验专业监理工程师
	1
	具有国内铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）3年以上试验检测监理经验，试验检测员及以上资格证及见证取样员证，相关专业中级及以上职称。

	8
	计量专业监理工程师
	1
	具有国内铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）3年以上计量专业监理经验，二级及以上注册造价工程师资格和相关专业中级及以上专业技术职称。

	9
	监理员
	2
	具有国内铁路工程（或市域（郊）铁路工程或城际铁路）1年以上监理经验，监理员岗位证，大专以上学历。

	注：请投标单位根据项目实际情况、施工组织计划及施工高低峰安排，根据委托人的要求配置对应监理专业、人员数量及进场时间计划；如无法满足现场监理工作需要，须按照委托人要求增加监理人员。



说明：①除总监外的人员配备不做强制性资格条件要求。

②上述监理人员中专业监理工程师及以上人员均不得在其他项目中兼职监理工作。
③请投标单位配合招标单位信息化工作各项要求，按照信息化监理组织架构组建项目信息化监理工作小组。小组由总监理工程师任组长，全面统筹信息化监理工作；总监代表任副组长，全面负责信息化监理工作推进；项目各专业监理工程师（包括但不限于试验专业监理工程师，计量专业监理工程师，测量及监测专业监理工程师，专职安全监理工程师）为小组成员，确保信息化监理各项工作有效落实。
2、其他补充要求：

2.1总监理工程师

（1）由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

（2）必须熟悉轨道交通、深基坑结构工程的土建施工工艺和施工流程，具备较强的组织能力和综合协调能力，能够根据工程的实际进展状况及时地分析并预见影响工程质量、安全、进度的隐患，并提出切实可行的解决方案和办法。

（3）不能兼职其他工程的监理工作。保证常驻现场（即在项目前期准备阶段和验收移交阶段每月到岗不得低于 15 天，在项目施工阶段每月到岗不得低于 22 天），直至全部工程完工，管线回迁完成，地面交通恢复为止。

2.2总监代表（兼土建专业监理工程师）

（1）由工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力。
（2）须由具有类似工程施工监理经验的专业监理工程师担任。
（3）不得兼任其他工程的监理工作，必须常驻施工现场（即在项目前期准备阶段和验收移交阶段每月到岗不得低于 15 天，在项目施工阶段每月到岗不得低于 22 天）。
2.3专业监理工程师、专职安全监理及监理员
（1）负责试验、计量、测量及监测的专业监理工程师：须由总监理工程师书面授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权。

（2）专职安全监理工程师：不但要具有专业监理工程师的资格要求，而且必须经过由省市级主管部门主办的安全监理培训并持有安全监理上岗证书。

（3）监理员：从事具体监理工作，具有大专及以上学历并经监理业务培训的人员。
（4）每月到岗不得低于 22天。
说明：工程类注册执业资格包含一级、二级建造师注册执业资格、一级、二级结构师注册执业资格。
投标人监理组织机构未满足上述中非强制资格条件要求的，评标委员会在《监理大纲》相应条款中 进行综合考虑，酌情扣分。
第2节 监理依据和技术规范

1、政策法规

（1）《中华人民共和国建筑法》

（2）《中华人民共和国民法典》

（3）《中华人民共和国安全生产法》

（4）《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院第279号）

（5）《建设工程安全管理条例》（中华人民共和国国务院第393号）

2、技术规范

2.1强制条文

（1）中华人民共和国《工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》（2015年版）

（2）中华人民共和国《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）

2.2监理行为


（1）《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）

2.3测量工程

（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）

（2）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）

（3）《铁路工程测量规范》TB10101-2009

（4）《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007

（5）《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2008
2.3 混凝土工程
（1）《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）
（2）《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB50080-2002）
（3）《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2000）
（4）《预拌混凝土生产技术规程》（DBJ08-227-97）
（5）《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2005）
（6）《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2000）
（7）《普通混凝土力学性能实验方法》（GBJ81-85）
（8）《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS40-92）
（9）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）
（10）《混凝土拌和用水标准》JGJ/63-89（2006年修订）
（11）《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）
（12）《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）
（13）《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999

（14）《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）
2.4 钢筋工程
（1）《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-98）
（2）《钢筋混凝土用热轧浇圆钢筋》（GB13013-91）
（3）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）
（4）《钢筋混凝土用钢筋焊接网》（G/T1499.3-2002）
（5）《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2003）
2.5 安全管理
（1）《施工现场安全生产保证体系》（DBJ08-903-2003）
（2）《建设工程施工现场供用电安全规范》 （GB50194）
（3）《铁路给水排水施工技术安全规则》（TBJ409-87）
（4）《铁路临时工程附属辅助生产工程施工技术安全规则》 （TBJ411-87）
（5）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
（6）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）
（7）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）
（8）《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92）
（9）《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2000）
（10）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）
（11）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）
2.8 档案管理
（1）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）
（2）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）

（3）《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）

（4）《城建档案业务管理规范》（CJJ/T158-2011）
2.9 其它
（1）《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312—2000

（2）《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）
（3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
（4）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
（5）《建筑基坑工程技术规范》（YB9258-97）
（6）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
（7）《钢结构设计规范》（GBJ17-2003）
（8）《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）
（9）《铁路工程抗震设计规范》（GB50111-2006）
（10）《铁路桥涵设计基本规范》（TB10002.1-2005）；
（11）《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》（TB10002.3-2005）；
（12）《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》（TB10108-2002、J159-2002）
（13）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2004）
（14）《人民防空工程设计规范》（GB50225-2005）
（15）浙江省标准《建筑地基基础设计规范》（DB33/1001-2003）
（16）浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T1008-2000）
（17）《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》（TCJ49-92）
（18）《建筑与市政降水工程技术规范》（JBJ/T111-98）
（19）《软土地基深层搅拌加固法技术规程》（YBJ-225-91）
（20）《铁路给水排水施工质量验收标准》TB10422-2003

若有新的规范及标准颁布，执行最新规范及标准。

3、浙江省、嘉兴市工程颁布的建设领域规范性文件。

4、浙江沪平盐铁路有限公司相关管理办法。

5、施工图纸

本工程的施工图纸必须经过设计单位和审图单位（如果有）审查通过后，方可用于指导施工。任何图纸未经批准，不得实施。

第3节 施工图的管理
（1）监理人在施工图的管理过程中起组织、协调和监督的作用。

（2）监理人应认真阅读施工图纸，交付图纸后及时发现图纸中的错误，并根据工程的实际情况和自身的经验提出有关优化设计的方案和建议。

（3）监理人负责组织并主持单项工程的施工图设计交底。

（4）监理人负责对施工图阶段的设计变更/变更设计的理由是否正确进行确认。

（5）监理人负责对竣工图审核，使其（图纸）能正确反映竣工项目实际情况。

第4节 工程测量、监测及检测监理要点
（1）监理人需要对委托人提交的控制桩予以复测，发现异常情况必须向委托人反映并协助委托人进行下一步处理工作。

（2）监理人应对平面、高程控制点进行检测，其中平面点实测理论值校差为：夹角≤±10″，距离≤±10mm。相邻区间高程校差≤±10mm。如校差超限应立即以书面形式向委托人汇报，由委托人协调解决。

（3）监理人检测控制点使用的测量仪器：平面点检测仪器必须是（2+2PPM，2″）级以上的全站仪，水准点检测仪器必须使用精密水准仪加铟钢尺。

（4）监理人不得使用承包人的测量仪器。监理人使用的测量仪器必须按国家测量规范要求作好仪器的检验校正工作，测量仪器必须具备由国家计量局授权的浙江地区测量仪器鉴定单位出具的计量检定报告方有效，并将仪器检定报告报委托人备案。

（5）监理人应审核承包人的测量方法、使用仪器的等级、测量仪器检验报告单、以及操作人员的资格等。

（6）监理人必须对承包人放测的地面控制点进行检测（平面，高程），并对承包人放测的线路中心线、轴线等进行检测。

（7）监理人必须对本项目邻近的地表、建（构）筑物、路面、管线的监测点进行抽检。

（8）抽检精度要求均按相关技术要求执行。

（9）平行检验委外进行，委外的检测单位需符合业主及地方监管部门的相关规定并报业主备案。本标段监理平行检测费用含在合同总价中，委托人不另行支付。监理人按照有关规范进行独立取样。监理人对试验承担监理责任，并建立完整的监理试验台帐。
（10）监督管理施工监测单位监测方案的执行情况，对施工监测测点布设实施旁站管理；

（11）基坑开挖施工期间，组织召开每周监测例会，并负责会整改督促施工单位的落实。

（12）对施工监测单位每日数据进行校核并结合第三方监测数据进行对比分析，确保数据的准确性。当工程异常变形报警时，协调配合组织警情分析处置会议，督促施工单位和施工监测单位落实警情处置方案，确保工程施工过程安全受控。

（13）协调配合第三方监测单位开展对施工监测的监督管理工作，参加第三方监测单位联合巡检工作。

第5节 施工监理要点
1.原材料

1.1严格检查并监控原材料的产地和来源。审查材料供应商的供货资质证明、产品合格证、经营许可及授权委托书等相关的证明文件。

1.2严格审核、监控承包人或委托人提供的材料、构配件和设备的数量及质量，按委托人的授权管理甲供、甲控材料设备和乙购关键材料设备。严格检查每批材料的质保书。对不具备质量证明文件的材料不许进场。

1.3检查并督促承包人将原材料按规定进行存储和堆放。

1.4按规范要求对原材料进行抽检。

1.5督促并检查承包人按规范要求进行材料的取样和试验，对现场取样进行见证。对搅拌站混凝土的原材料按规定比例抽取，委外进行检测，并对试验结果予以确认。

1.6检查并督促承包人将检验不合格的材料及时退场。

2、钻孔灌注桩

2.1、必须在钻孔灌注桩施工前检查并审批由承包人提供的下列资料：

（1）建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料；

（2）钻孔灌注桩工程施工图及图纸会审纪要；

（3）施工场地内和施工影响范围内的建（构）筑物、地下管线和公共设施的调查资料；

（4）主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；

（5）钻孔灌注桩工程的施工组织设计（分项目管理实施规划）；

（6）水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告；

（7）有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

2.2、必须在开工前对承包人的基桩轴线的控制点和水准基点进行复核。

2.3、应督促承包人在钻孔灌注桩正式施工前进行试成孔，并旁站监理，审批试成孔报告。 

2.4、所有的钻孔灌注桩施工设备在进场前必须通过监理工程师检查和书面确认。监理工程师应定期检查设备并督促承包人经常维护和保养，以确保设备完好和使用安全。

2.5、必须对桩的定位、成孔、泥浆比重、钢筋笼、混凝土材料及其灌注等各工序进行旁站监理，并独立做好施工记录，每道工序在得到监理工程师认可后方可进行下一道工序的施工。

2.6、督促承包人根据设计和规范要求进行桩的承载力试验和桩身质量检验。

3、地下连续墙

3.1、必须在地下连续墙施工前检查并审批由承包人提供的下列资料：

（1）建筑场地的工程地质资料和水文地质资料；

（2）地下连续墙工程施工图及图纸会审纪要；

（3）施工场地内和施工影响范围内的建（构）筑物、地下管线和公共设施的调查资料；

（4）主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；

（5）施工组织设计（分项目管理实施规划）；

（6）原材料及其制品的质检报告；

（7）有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

3.2、必须在开工前对承包人的地下连续墙的各控制点和水准基点进行复核。

3.3、所有的地下连续墙施工设备在进场前必须通过监理工程师检查和书面确认。监理工程师应定期检查设备并督促承包人经常维护和保养，以确保设备完好和使用安全。

3.4、必须对地下连续墙的测量定位、导墙制作、泥浆配制、成槽、清孔、钢筋笼制作、混凝土材料及其灌注等各工序进行旁站监理，并独立做好施工记录，每道工序在得到监理工程师认可后方可进行下一道工序的施工。

3.5、监理工程师必须在基坑开挖暴露地下连续墙后，检查并记录地下连续墙质量，并要求承包人对缺陷（如漏水、夹泥等）处采取修补措施。

4、SMW工法

4.1、必须在SMW工法施工前检查并审批由承包人提供的下列资料：

（1）建筑物场地的工程地质资料和水文地质资料；

（2）SMW工程施工图及图纸会审纪要；

（3）施工场地内和施工影响范围内的建（构）筑物、地下管线和公共设施的调查资料；

（4）主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；

（5）施工组织设计（分项目管理实施规划）；

（6）水泥、型钢等原材料及其制品的质检报告；

（7）有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

4.2、必须在开工前对承包人的SMW桩的控制点和水准基点进行复核。

4.3、所有的SMW桩施工设备在进场前必须通过监理工程师检查和书面确认。监理工程师应定期检查设备并督促承包人经常维护和保养，以确保设备完好和使用安全。

4.4、监理工程师必须对所用型钢进行质量验收，合格后方可书面批准承包人使用。

4.5、监理工程师必须对SMW桩的测量定位、导墙制作、水泥浆配制、成桩、型钢吊放等各工序进行旁站监理，并独立做好施工记录，每道工序在得到监理工程师认可后方可进行下一道工序的施工。

4.6、监理工程师应根据规范要求督促承包人制作水泥土试块，并在达到养护龄期后审批试块试验报告和现场取芯试验报告。

4.7、监理工程师必须在基坑开挖暴露SMW桩后，检查记录SMW桩质量，并要求承包人对缺陷（如漏水、夹泥等）处采取修补措施。

5、地基加固

5.1、一般规定

（1）监理人必须在地基加固施工前检查并审批承包人提供的下列资料：

· 建筑物场地的工程地质资料和水文地质资料；

· 地基加固工程施工图及图纸会审纪要；

· 施工场地内和施工影响范围内的建（构）筑物、地下管线和公共设施的调查资料；

· 主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；

· 施工组织设计（分项目管理施工规划）；

· 原材料及其制品的质检报告；

· 有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

（2）应根据工程需要，要求承包人按照拟定的地基加固方案进行现场试验，检验设计参数和处理效果。

（3）必须审查用于地基加固施工的所有设备并书面确认。在设备使用中应督促承包人经常维护和保养。

（4）监理工程师必须对地基加固中各关键工序进行旁站监理，并独立做好施工记录，每道工序在得到监理工程师认可后方可进行下一道工序的施工。

（5）监理工程师应督促承包人根据设计和规范要求进行地基加固质量检验。

5.2、搅拌桩

（1）施工前应督促承包人进行水泥土的室内试验，并审批试验报告。

（2）施工前应督促承包人对浆液流量、喷浆压力、搅拌头提升下降速度等进行标定。

（3）监理工程师必须旁站监理并独立做好施工记录的内容有：测量定位、浆液配比、喷浆压力、浆液流量、搅拌机下沉和提升速度、成桩深度、复喷及复搅等。

5.3、旋喷桩

（1）施工前应督促承包人进行水泥土的室内试验，并审批试验报告。

（2）施工前应督促承包人对浆液流量、喷浆压力、喷嘴提升速度等进行标定。

（3）监理工程师必须旁站监理并独立做好施工记录的内容有：测量定位、浆液配比，喷浆压力、浆液流量、喷嘴提升速度、成桩深度、复喷等。

（4）应督促承包人对泥浆的沉淀和排放进行周密的设计和处理，确保施工过程中场地的清洁和不污染环境。

（5）在高压喷射注浆过程中出现异常情况时，监理工程师应及时会同并协助承包人查明原因并采取措施进行补救。

5.4、注浆

（1）应督促并协助承包人根据工程地质和水文地质条件、施工条件、周围环境条件、机具及材料供应条件等，合理地选用压密注浆或劈裂注浆等施工方法。

（2）应在施工前督促承包人根据现场（或室内）试验确定浆液的形式（单液或双液）和配比，并审批试验报告。

（3）施工前应督促承包人对浆液配比、浆液流量、注浆压力、注浆管提升速度等进行标定。

（4）必须旁站监理并独立做好施工记录的内容有：测量定位、浆液配比、注浆压力、浆液流量、注浆管提升速度、注浆深度等。

（5）注浆过程中如发生地面冒浆等异常现象，监理工程师应立即会同并协助承包人采取可靠措施进行处理。

5.5、井点降水

（1）应督促并协助承包人根据工程地质和水文地质条件、场地的施工条件、周围环境条件、机具及材料供应条件等，合理地选用轻型井点、喷射井点、深井井点或真空深井井点等井点类型。

（2）如遇承压水，监理工程师应督促承包人对坑底稳定性进行验算并根据需要采用降承压水的措施。监理工程师应审核抗承压水计算结果并审查降承压水方案。

（3）必须旁站监理并独立做好施工记录的内容有：井口径、井深、井管配制、砂料填筑、洗井试抽、出水量等。

（4）必须检查并督促承包人的降水运行管理工作，并详细记录水位、水量变化情况等。

6、土方开挖及支撑

6.1、应在基坑开挖前督促并协助承包人根据施工图纸及地质条件、建（构）筑物情况、地下管线情况和相邻的其它有关工程的情况，制定详细的施工组织设计（分项目管理施工规划）。

6.2、应督促并协助承包人根据施工现场要求、交通组织要求、管线搬迁要求、环境保护要求、施工工期要求等条件，优选合理的开挖方法，如明挖法、逆作法或盖挖法等。

6.3、基坑开挖前必须检查围护结构、地基加固、降水等工程是否达到设计要求，以及各项开挖准备工作是否满足开挖施工参数要求，在达到相应技术标准后方可书面批准承包人开挖。

6.4、必须在基坑开挖过程中，督促并协助承包人采取可靠措施确保周围建（构）筑物、地下管线及公共设施的安全。

6.5、在开挖中，监理工程师必须要求承包人按照“时空效应”规律施工。监理工程师必须旁站检查各项有关开挖、支撑、垫层、底板施工等的施工参数，并独立做好详细记录，对不符合规定的参数则应立即书面要求承包人整改。

6.6、监理工程师应及时分析监测数据，当监测数据达到或超过报警值时，监理工程师必须及时会同承包人采取合理的工程措施将施工风险消灭在萌芽状态。

6.7、监理工程师应要求承包人必须对基坑开挖过程中每一段开挖边坡的稳定性作验算并复核其计算结果。在开挖过程中应督促承包人注意对边坡的养护和监测。发现有失稳迹象，应立即会同承包人采取措施，消除隐患。

6.8、监理工程师应督促并协助承包人采用合理的支撑材料如钢管支撑、型钢支撑或预应力混凝土支撑等。监理工程师必须按有关质量标准对钢支撑及其预应力设备进行检验，合格后方可书面通知承包人进场使用。

6.9、监理人应督促承包人必须针对雨季施工制定详细的施工方案，并检查防汛、防洪和防台的器材设备是否充足。

6.10、在底板、中楼板和顶板的施工过程中，应督促承包人按设计规定的步序和时间拆除各道支撑。

6.11、所有的开挖支撑施工设备在进场前必须通过监理工程师检查和书面确认。监理工程师应定期检查设备并督促承包人经常维护和保养，以确保其完好和使用安全。

7、防水工程

7.1、必须在防水工程施工前检查并审批由承包人提供的下列资料：

（1）防水工程施工图及图纸会审纪要；

（2）主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；

（3）施工组织设计（分项目管理实施规划）；

（4）防水材料及其制品的质检报告；

（5）有关施工工艺的试验参考资料。

7.2、必须严格验收下列关键工序并独立做好详细记录：

（1）附加防水层的基层；

（2）附加防水层和自防水结构被掩盖的部位；

（3）诱导缝、变形缝的防水部位；

（4）管道、埋设件穿过防水层的密封部位；

（5）渗排水层和盲沟排水的隐蔽工程。

7.3、防水混凝土

（1）材料：对水泥、砂、石以及外加剂应检查材料质量，并督促承包人通过试验确定；

（2）关键工序检查内容：机械搅拌、运输、浇捣、试块制作和养护等。

7.4、卷材防水层

（1）材料：检查卷材及其胶粘剂质量及二者相容性；

（2）关键工序检查内容：基层处理、铺贴、搭接、收头、以及卷材在变形缝、阴阳角、穿墙管周围、预埋管件等细部处理等。

7.5、涂料防水层

（1）材料：检查涂料质量及其配合比

（2）关键工序检查内容：基层处理、涂料配制和搅拌、涂刷或喷涂、固化期间养护等。

7.6、接缝防水施工

（1）主要接缝有：变形缝、沉降缝、伸缩缝、诱导缝、抗震缝等。

（2）检查止水材料出厂质量、铺设方法、镶嵌层次和序列、止水带固定、止水带附近混凝土浇捣等。

7.7、需进行渗排水时，应督促承包人根据有关规范和设计要求做好渗排水方案，经监理工程师审批后方可施工。

7.8、需要注浆堵漏时，应督促承包人根据不同阶段选择注浆材料、设备和工艺，并审查其施工组织设计，注浆时应进行旁站监理并独立做好施工记录。
8、承台控制要点
8.1  基坑开挖及回填
1、基坑开挖坡度应符合设计及规范要求。
2、测承台底标高及承台边缘线，应符合设计要求，用水准仪、经纬仪及尺量检查。基底高程容许误差为：土质±5cm，石质+5m，-20cm。
3、检查回填材料应符合设计要求。
4、回填应分层夯实，分层虚铺厚度、夯实遍数应符合相应夯实设备的要求。
8.2  模板及支架工程
1、模板及支架应有足够的刚度，表面应平整，不应有变形翘曲等。监理全部检查，观察和尺量。
2、模板的安装必须稳固牢靠，接缝严密，不得漏浆，模板表面洁净，应均匀涂刷隔离剂，检查支撑是否牢固、卡扣是否全部卡好，螺栓是否紧固。监理全部进行检查。
3、模板安装的允许偏差及检验方法符合下表规定。
模板安装的允许偏差及检验方法
	 序号
	项  目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位置
	15
	尺量

	2
	表面平整度
	5
	2米靠尺和塞尺

	3
	高程
	±20
	测量

	4
	相邻两板表面高低差
	2
	尺量


4、拆模时混凝土强度应大于2.5MPa并保证其表面及棱角不受损伤，同时应保证拆模时混凝土的芯部温度与表层温度，表层温度与环境温度不大于20℃。
8.3  钢筋工程
1、钢筋材质、钢筋的下料、末端弯钩的形式应符合设计要求。钢筋下料的偏差：受力钢筋全长下料误差应为±1cm，监理进行抽查，检查方法：尺量检查。
2、钢筋焊接质量见钻孔桩钢筋焊接要求（此要求为钢筋加工统计要求），监理全部检查。
3、绑扎钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求，对照图纸全部检查。扎丝绑扎要牢固，架立筋应能保证钢筋骨架不变形。绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。监理全部检查。
4、墩身预埋钢筋位置应准确，插入深度、预留高度应符合设计要求，钢筋的规格、型号、数量应符合设计要求，应有可靠的固定措施。
5、钢筋保护层垫块数量位置应符合设计要求，设计无要求时，侧面和底面的垫块的数量不应少于4个/m2。检查钢筋保护层垫块的材质，当采用细石混凝土垫块时，其抗腐蚀能力和抗压强度应高于承台本体混凝土，且水胶比不大于0.4。当采用塑料垫块时，塑料的耐碱和抗老化性能应良好且抗压强度不低于50MPa。
6、钢筋安装允许偏差及检验应符合下表规定。
                钢筋安装允许偏差及检验方法
	  序号
	    名称
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	受力钢筋排距
	±5
	尺量

	2
	同一排中受力钢筋间距
	±20
	

	3
	钢筋保护层厚度C≥35mm
	＋10，－5
	


7、接地钢筋的连接必须采用焊接方式，焊接长度应符合设计要求，所测接地电阻值应符合设计要求。监理全部检查。
8.4  混凝土工程
1、原材料的称量偏差见钻孔桩原材料偏差要求。
2、混凝土拌制前，应测定砂、石含水率，并根据测试结果、环境条件、工作性能要求等确定施工配合比。监理见证施工配合比确定过程并检查施工配合比单。
3、见证混凝土坍落度试验，每拌制50m3或每工作班测度不应少于1次，测定值应符合理论配合比的要求，偏差不宜在于±2cm。
4、见证混凝土含气量测试，每拌制50m3或每工作班测量不应少于1次，含气量应≥2.0。
5、控制混凝土的入模温度，监理单位每工作班至少测温1次，混凝土的入模温度不应低于5℃；夏期施工时，混凝土的入模温度不宜高于气温30℃。
6、当混凝土的下落高度超过2m，应采用的溜槽、串筒输送混凝土，混凝土应分层振捣密实，混凝土的运输、间歇、浇筑时间应符合相应的要求，混凝土的浇筑过程旁站监理。
7、混凝土浇筑完成后应及时进行养护，混凝土内部最高温度不宜超过65℃，混凝土内部温度与表面温度之差、表面与环境温度之差不宜大于20℃，养护用水温度与混凝土表面温度之差不得大于15℃，当环境温度低于5℃时禁止洒水，并应采取相应的养护措施。
8、在浇筑地点随机抽样，施工单位取样数量：每拌制100盘不超过100 m3的混凝土，取样不得少于一次，监理见证混凝土抗压强度试块数量为施工单位的10%，平行取样为施工单位的10%。
9、抗冻、抗渗、电通量等试件监理单位按施工单位试样的10%抽取，并进行平行试验。
10、检查承台表面，表面的非受力裂缝宽度不得大于0.2mm，表面应平整密实、颜色均匀，不得有露筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面和缺棱掉角等缺陷。
8、承台尺寸允许偏差及检验方法符合下表的规定。
                    承台尺寸允许偏差及检验方法
	    序号
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	尺  寸
	±30
	  尺量

	2
	顶面高程
	±20
	  测量

	3
	轴线偏位
	15
	  测量

	4
	前后、左右边缘设计中心线尺寸
	±50
	  尺量


9、 墩台身控制要点
9.1 模板及支架
1、复测模板的放线，墩台的中心线是否准确。
2、模板及支架应有足够的刚度，表面应平整，不应有变形翘曲等。监理全部检查，观察和尺量。
3、模板及支架的安装必须稳固牢靠，接缝严密，不得漏浆，模板表面洁净，应均匀涂刷隔离剂，检查支撑是否牢固、卡扣是否全部卡好，拉接螺栓是否紧固。监理全部进行检查。
4、模板安装的允许偏差及检验方法符合下表的规定。
                模板安装的允许偏差及检验方法
	   序号
	    项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	前后、左右距中心线尺寸
	±10
	测量

	2
	表面平整度
	3
	1米靠尺和塞尺

	3
	相邻模板错台
	1
	尺量

	4
	空心墩壁厚
	±3
	尺量


5、拆模时混凝土强度应不小于2.5MPa并保证其表面及棱角不受损伤，还应保证拆模时的芯部温度与表层温度，表层温度与环境温度不大于15℃，混凝土内部开降温前不得拆模。监理全部检查。
9.2  钢筋工程
1、钢筋的下料，钢筋材质、末端弯钩的形式应符合设计要求，监理平行检查数量为施工单位检查数量的10%。检查钢筋下料的允许偏差：受力钢筋全长下料误差为±1cm，尺量检查。
2、钢筋焊接质量见钻孔桩钢筋焊接要求（此要求为钢筋加工统一要求），监理全部检查。
3、钢筋接头的位置和数量，钢筋接头应设置在承受应力较小的部位，“同一截面”上的接头不得大于50%，在同一根钢筋上应少设接头，同一根钢筋上“同一截面”内不得超过一个接头。
4、绑扎钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求，对照图纸全部检查。扎丝绑扎要牢固，架立筋应能保证钢筋骨架不变形。绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。监理全部检查。
5、支承垫石预埋钢筋位置应准确，插入深度、预留高度应符合设计要求，钢筋的规格、型号、数量应符合设计要求，应有可靠的固定措施。
6、钢筋保护层垫块数量位置应符合设计要求，设计无要求时，侧面和底面的垫块的数量不应少于4个/m2。检查钢筋保护层垫块的材质，当采用细石混凝土垫块时，其抗腐蚀能力和抗压强度应高于承台本体混凝土，且水胶比不大于0.4。当采用塑料垫块时，塑料的耐碱和抗老化性能应良好且抗压强度不低于50MPa。
7、钢筋安装的允许偏差见承台钢筋安装允许偏差表。
8、墩底测试端子埋设焊接应按设计图纸要求进行。所测接地电阻值应符合设计要求。监理全部检查。
9.3  混凝土工程
1、原材料的称量偏差见钻孔桩原材料偏差要求。
2、监理见证施工配合比确定过程，同时检查施工配合比单。
3、混凝土坍落度试验，每拌制50m3或每工作班测量不应少于1次，测定值应符合理论配合比的要求，偏差不宜在于±2cm。监理见证试验。
4、见证混凝土入模含气量测试，每拌制50m3或每工作班测量不应少于1次，含气量应≥4.0。
5、控制混凝土的入模温度，监理单位每工作至少测温1次，混凝土的入模温度不应低于5℃, 夏期施工时，混凝土的入模温度不宜高于气温30℃。
6、浇筑前检查和承台及其它构件交接施工缝的处理，应凿除混凝土表面的水泥浆和松弱层，人工凿除时，混凝土须达到2.5MPa；用风动机凿毛时须达到10 MPa；经凿毛处理的混凝土面应用水冲冼干净，不得有积水。
7、新浇墩台混凝土与承台交接处混凝土的温差不得大于15℃,监理每部位测温1次。
8、当混凝土的下落高度超过2m时，应采用溜槽、串筒输送混凝土，混凝土应分层振捣密实，混凝土的运输、间歇、浇筑时间应符合相应的要求，混凝土的浇筑过程旁站监理。
9、凝土浇筑完成后应及时进行养护，混凝土内部最高温度不宜超过65℃，混凝土内部温度与表面温度之差、表面与环境温度之差不宜大于20℃，养护用水温度与混凝土表面温度之差不得大于15℃，当环境温度低于5℃时禁止洒水，并应采取相应的养护措施。监理单位全部测温检查。
10、在浇筑地点随机抽样，施工单位取样数量：每拌制100盘不超过100 m3的混凝土，取样不得少于一次，监理见证混凝土抗压强度试块数量为施工单位的10%，平行取样为施工单位的10%。
11、混凝土的同条件养护试块应和现场墩台混凝土一起养护，每个墩台不应少于两组，监理全部检查。
12、抗冻、抗渗、电通量等试件监理单位按施工单位试样的10%抽取，并进行平行试验，见证同条件养护试块1200℃时的抗压试验，强度等级符合设计要求。
13、混凝土拆除模板后，应按规定进行养护，自然养护不低于14天，冬季施工应采取相应的冬施措施。
14、检查墩台表面，表面的非受力裂缝宽度不得大于0.2mm，表面应平整密实、、颜色均匀，不得有露筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面和缺棱掉角等缺陷。
15、墩台尺寸允许偏差及检验方法符合下表的规定。
墩台尺寸允许偏差及检验方法
	    序号
	      项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	墩台前后、左右边缘距中心线尺寸
	±20
	测量

	2
	空心墩壁厚
	±5
	测量

	3
	桥墩平面扭角
	2°
	测量

	4
	表面平面平整度
	5
	靠尺

	5
	预埋件和预留孔位置
	5
	测量


9.4  支承垫石
1、支承垫石浇筑前应验收模板、钢筋、预留螺铨孔的位置，合格后才能进行混凝土的浇筑。
                        垫石模板允许偏差
	   序号
	      项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	同一梁端两垫石高差
	2
	测量

	2
	墩台支承垫石顶面高程
	0，5
	经纬仪

	3
	预埋件和预留孔位置
	5
	测量


2、支承垫石的允许偏差及检查方法符合下表的规定：
                 支承垫石的允许偏差及检查方法
	   序号
	          项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	每孔混凝土梁一端两支承垫石顶面高差
	4
	测量

	2
	墩台支承垫石顶面高程
	0，-10
	测量

	3
	预埋件和预留孔位置
	5
	测量


10、 膺架（支架）法现浇箱梁控制要点
10.1.  模板支架与钢筋
1、检查支架应经过设计计算和加载预压并满足以下要求：
  （1）支架有足够的强度、刚度和稳定性。
  （2）预压重量不小于建筑混凝土重量的1.3倍。
   3）支架地基承载力必须满足要求。
   监理用观察、尺量，检查加载预压记录等方法全部检查。
2、模板  检查模板及支架的施工工艺设计，其返供和预留压缩量的设置应符合设计和施工工艺要求；其他控制重点参考4.1节的相关内容：
3、在模板安装前应详细检查支座位置，检查的内容有：纵、横向位置、平整度，同一支座板的四角高差，四个支座板相对高差。监理用观察、尺量等方法全部检查。
10.2  钢筋
1、对钢筋构件的形状、尺寸、直径、根数、间距以及位置进行检查。
2、底腹板钢筋应在专用的胎卡具上绑扎，钢筋绑扎、搭接长度、焊接质量必须符合验标要求，经过检查合格后方可吊装钢筋骨架就位。
3、检查钢筋保护层厚度，最小保护层除顶板为30mm、通风孔处大于200mm外，其余均为35mm，构件侧面和底面的垫块至少应为4个/m2，绑扎钢筋和垫块的铁丝尾端不应伸入保护层内；应使用与梁体同等强度的混凝土垫块，且必须保证在混凝土表面看不到垫块痕迹。
4、检查孔、通风孔、泄水孔处的加强钢筋的尺寸、直径、根数、间距以及位置应符合设计要求；接地钢筋应分别包裹牢固，保证其与梁体钢筋绝缘；应对预埋螺母进行锌铬涂层防锈处理；梁体钢筋单独预留就地螺母，应通过焊接钢筋与梁体钢筋连为一体。
以上1~4项监理用观察、尺量的方法全部检查，并检查有关施工记录。
5、钢筋加工允许偏差符合墩身钢筋允许偏差的要求。
6、钢筋安装的允许偏差符合下表规定：
钢筋安装的允许偏差
	  序号
	           项目
	允许偏差（mm）

	1
	桥面主筋间距及位置偏差（拼装后检查）
	15

	2
	底板钢筋间距及位置偏差
	8

	3
	箍筋间距及位置偏差
	15

	4
	腹板箍筋的垂直度（偏离垂直位置）
	15

	5
	钢筋保护层厚度与设计值偏差
	+5、0

	6
	其他钢筋偏移量
	20


10.3  预埋件、预留钢筋、排水系统的控制
1、支座预埋钢板应检查尺寸、位置正确。
2、预应力孔道：根据设计要求采用波纹管，在任何方向与设计位置的偏差，距跨中4m范围≤4mm、其余≤6mm。
3、通风孔、吊装孔、检查孔、泄水孔的位置、孔径、深度应符合设计要求和验标要求。
4、防撞墙、接触网支柱、电缆槽、人行道栏杆（遮板、挡块）及声屏障、综合接地等预留钢筋、螺栓的位置、高度应符合设计要求和验标要求；过轨预留孔PVC管设置应符合设计要求和验标要求。
5、排水系统应符合设计和验标要求。
监理用观察、尺量等方法全部检查并检查有关施工记录。
10.4  现浇梁混凝土
1、混凝土浇筑
 （1）必须使用经过监理审核批准的混凝土配合比，并对现场配合比、拌和站计量装置的标定情况进行检查，各项原材料的重量误差控制在规定范围内。
 （2）混凝土必须采用拌和站集中拌和，泵送混凝土连续灌注，一次成型，灌注时间不宜超过6h。
 （3）箱梁混凝土灌注时，模板温度宜在5℃~35℃，混凝土拌和物入模温度宜在5℃~30℃。
 （4）检查第一车混凝土的坍落度、扩展度、含气量等应符合要求，浇筑过程中应经常抽查。监理全部检查。采用观察、尺量、检查测温记录等方法，并进行全过程旁站。
2、混凝土的拆模及养护
 （1）拆模时的梁体强度应符合设计要求，当设计无具体规定时，混凝土强度应达到设计强度的60%及以上，且能保证棱角完整。
施工单位拆模前进行一组同条件养护试件强度试验；监理单位检查强度试验报告或见证试验。
 （2）拆模进的梁体混凝土芯部与表层、箱内与箱外、表层与环境温度均不宜大于15℃；气温急剧变化时不宜拆模。监理检查测温记录。
 （3）箱梁混凝土采用蒸汽养护时，分为静停、升温、恒温、降温四个阶段；静停期间应保持棚温不低于5℃，灌筑完4h后方可升温，升温速度不应大于10℃/h。恒温进蒸汽温度不宜起过45℃，梁体芯部砼温度不宜超过60℃，降温速度不应大于10℃/h。蒸养期间及撤除保温设施时，梁体砼芯部与表层、表层与环境温差不宜超过15℃。蒸汽养护结束后，应立即进入自然养护，时间不少于7d。在养护过程中应定时测温，并做好纪录。温度计的分布宜在跨中1/4截面、梁端各布置两块，梁端箱内、孔道各布置一块。恒温时每2h测一次温度，升、降温每小时测一次。
 （4）箱梁采用自然养护时，梁体表面可采用草袋或麻袋覆盖，并在其上覆盖塑料薄膜，梁体洒水次数应能保持砼表面充分潮湿为度。当环境相对湿度小于60%时，自然养护不应少于28d；相对湿度在60%以上时，自然养护不应少于14d。
监理检查测温和养护记录。
10.5  预应力
1、张拉控制
（1）检查张拉用的千斤顶、油压表、油泵、阀门接头等应校验并应在有效期内使用；张拉设备和仪表应符合设计和验标的要求。
（2）检查现浇箱梁纵、横、竖相预应力张拉工艺，应符合施工技术方案和设计要求；监理观察、见证检测并全过程旁站。
（3）检查预应力张拉力符合设计要求；检查预应力筋的实际伸长值与计算伸长值相关不得大于±6％。
（4）预应力筋断裂或滑脱数量不得超过预应力筋总数的0.5%，并不得位于梁的同一侧，且每束内断丝不得超过1根。监理检查张拉/放张记录并全过程旁站。
2、孔道压浆的控制
（1）压浆前检查孔道内的杂物和积水清除情况，检查水泥、水泥浆的配合比。
（2）箱梁封端前应对锚圈与锚垫板之间的交接缝用聚氨酯防水涂料进行防水处理。监理观察、见证检测并全过程旁站。
11、结构控制要点
11.1、必须在结构施工前检查并审批由承包人提供的下列资料：
（1）结构工程施工图及图纸会审纪要；
（2）主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；
（3）施工组织设计（分项目管理实施规划）；
（4）水泥、钢筋、模版等材料及其制品的质检报告；
（5）有关荷载、施工工艺的试验参考资料。
 11.2、结构施工过程中，应根据施工进度，独立对每一道关键工序进行质量检查和记录，合格后方可进行下一道工序。

第6节 资料工作监理要点
（1）监理人应督促承包人及时完成各阶段的工程技术资料、竣工图纸归档工作，按照国家、省、市档案部门的规定和标准，以及招标人相关的归档要求进行资料归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。

（2）监理人应有专门的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料。分门别类登记、整理，并及时归档。确保工程中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化。

（3）监理文书资料应真实可靠，字迹清楚，签字齐全。

（4）凡是承包人向委托人发出的一切业务联系单、备忘录（包括任何签证、支付申请），需先交监理人审核并签署意见后，由监理工程师发给委托人。监理工程师签署意见不可含糊其词，涉及工程造价的应核实后签署意见。

（5）提交隐蔽工程及签证的影集，用数码相机拍照，注明摄影的部位，工序，工序名称，检查人；

（6）提交的工程电子文件必须连同一份文件内容清单，包括文件格式、所用软件名称及版本；

（7）提交文件的分数须满足委托人及政府或其他相关单位或部门的要求；

（8）对工程文档管理、信息管理进行全过程跟踪检查和监控。

第6节 安全生产及文明施工监理要点
1.安全生产

（1）督促和检查承包人制定项目安全生产责任制，建立完善的项目安全生产保证体系。
（2）督促承包人依照安全生产法规、规定、标准及监理合同要求，针对不同施工阶段和不同施工工序可能发生的安全隐患，制定相应的安全技术措施，并对措施的实施情况进行监理。

（3）督促并指导承包人建立完整的安全台帐，并定期进行检查。

（4）督促承包人落实安全交底制度。工程施工前，必须对工程参与人员进行安全生产的宣传教育，组织学习国务院、市、局、公司颁发的关于安全生产的“规定”、“条例”和“安全生产”操作规程，并对安全交底进行书面记录。在施工过程中，应根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，督促承包人对施工参与人员进行专项的安全交底，进行施工过程中的安全控制。

（5）及时发现并制止承包人的各种违章作业，督促其整改。对重大安全问题有权责令承包人停工整改。

（6）检查并审核承包人的施工机械设备数量、性能、检修证，以及特殊机械和特种工种作业人员操作证、年检合格证等，确保机械设备的正常运转，消除安全隐患。

（7）定期或不定期地对承包人的安全用电情况进行专项检查。

（8）每月对施工现场的安全用电、动用明火、防护设施、施工机械的安全性能、消防器材的设置、安全技术措施的落实等情况进行一次综合性的检查，并以书面形式向委托人进行安全生产的专题报告。

（9）主持安全生产工作例会，并编写会议纪要。每周组织安全生产施工例会，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施。

（10）监理工作内容包括（但不限于以下内容）对施工现场安全的监管，监管包含吊装、登高、密闭 空间、动火、拆装、临时用电、垃圾清运、安装及装修工程等安全内容。 

（11）督促承包人制定防台抗台专项方案、紧急预案等。

（12）须严格执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》和省交通运输厅浙交[2019]197号关于印发《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》和《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》的通知。
2.文明施工

（1）督促、检查并协助承包人办理各类政府主管部门许可证及申报。包括但不限于：施工许可证；掘路执照；公路、城市道路施工许可证；临时占路许可证；渣土处置证；封堵原排水管道报批手续；夜间施工许可证；水上水下施工作业安全许可证；取水许可证；监护手续等。

（2）督促并检查承包人按规定作好施工区域与非施工区域之间分隔、路拦的设置。

（3）检查并审核承包人对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况。

（4）检查并督促承包人保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通、整洁，凡在施工道路的交叉路口要按规定设置交通标志牌，夜间设示警灯，防止事故发生。

（5）检查并督促承包人按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占人行道、车行道、消防通道。

（6）检查并督促承包人采取防止砼灌车滴浆、渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的施工措施，减少施工对市容环境和绿化的污染。

（7）检查并督促承包人严格控制施工噪声。为监控施工现场的噪声，监理人应配置噪声测试仪器。每月测试二次，并将测试数据列入监理月报中。

（8）检查并督促承包人按规定落实“五小”设施，建立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生。

（9）工程竣工后，检查并督促承包人在规定期限内完成现场的清场工作。

（10）督促承包人落实防台、防汛、防涝等三防措施；消防措施；减少大气污染的措施等。

（11）对检查中发现的问题，要以书面通知承包人进行整改，并将整改情况及时向委托人汇报。

（12）加强文明施工的检查，每月组织文明施工例会，并编写会议纪要。

（13）监理工作内容包括（但不限于以下内容）对施工现场文明施工的监管，监管包含材料堆放、施工组织、渗漏水控制、防尘控制等文明施工内容。

（14）根据相关部门指导精神以及业主要求审批优化承包人的临建方案等。

第7节 监理的仪器设备
（1）监理人应根据本标段的工程内容，配备完整的工程测量仪器，包含并不限于全站仪、经纬仪、水准仪等、配备必要的检测仪包含并不限于泥浆比重计、混凝土强度回弹仪、混凝土保护层厚度检测仪、超声波测厚仪、钢筋检测仪等；仪器和设备的型号、数量、精度等必须满足工程需求，并具备有效的鉴定证明。

（2）监理人不得使用承包人的仪器和设备进行工程的测量和检测。

（3）监理人的仪器和设备仅限本标段使用，不得外借；投入本标段的仪器和设备均应提供购置合同或租用协议，以备招标人进行抽检。

第8节 考勤要求

1、要求监理部采用人脸识别系统进行考勤，将人脸识别系统接入委托人远程监控平台及行业主管部门实名制监管平台,具体软硬件要求按照嘉兴市相关文件执行。

2、本项目监理人须配合使用委托人建设的工程信息化管理平台，并遵守委托人制定的相关管理细则，涉及相关费用视为已包含在投标报价中，委托人不另行支付。
第9节 监理办标准化建设
监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按照《浙江省公路水运工程监理办标准化建设实施细则》等有关要求进行监理办标准化（含信息化）建设，其生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。监理人应按照浙江省交通建设工程监督管理局《关于加快推进交通建设工程监理信息化工作的指导意见》（浙交监〔2018〕105 号）的要求做好监理信息化工作，由此增加的费用视为已包含在投标报价中， 委托人不另行支付。上述费用由投标人在招标文件给定的范围内报价，专款用于监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员费用，其支付办法详见合同专用条款 5.3.1（4 ）目，投标人报价按招标文件“第七章 监理服务费报价”相关表式进行填报。监理办必须配备（但不限于）以下设施、设备：
主要办公、生活用房配备要求       表 1

	编号
	名
称
	单位
	数量
	备注

	1
	办公用房
	m2
	100
	

	2
	会议室
	m2
	40
	可容纳不少于30人会议

	3
	试验室
	m2
	50
	

	4
	生活用房
	m2
	150
	

	5
	档案室
	m2
	20
	


主要办公设备配备要求           表2
	编号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电    脑
	台
	11
	

	2
	打 印 机
	台
	2
	

	3
	高速复印机
	台
	1
	

	4
	扫 描 仪
	台
	1
	

	5
	单反相机
	套
	1
	500万像素以上

	6
	摄像机
	只
	1
	

	7
	传 真 机
	套
	1
	

	8
	桌    椅
	台
	11
	

	9
	资 料 柜
	台
	16
	满足资料存放

	10
	会议桌椅
	台
	1
	

	11
	空    调
	台
	4 
	每个办公室配空调

	12
	智能考勤系统
	台
	1
	

	13
	现场音视频记录仪
	台
	2
	

	14
	投影仪
	台
	1
	

	15
	宽带网络
	项
	1
	

	16
	全向麦克
	只
	1
	

	17
	信息化专用电脑
	台
	1
	

	18
	监理信息化系统
	项
	1
	


主要通讯、交通设施配备要求     表3
	编号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	固定电话
	部
	4
	每个办公室1部

	2
	移动电话（智能）
	部
	10
	

	3
	汽车
	辆
	1
	1辆工具车

	4
	车辆维护及使用费
	项
	1
	

	5
	电动车或自行车
	辆
	10
	满足工作需求


主要生活设施配备要求      表4
	编号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	彩电
	台
	4
	满足项目需求

	2
	空调
	台
	4
	每个住宿房间一台

	3
	洗衣机
	台
	2
	满足需求

	4
	床、被、褥
	套
	10
	每人一套

	5
	冰箱
	台
	2
	满足项目需求

	6
	热水器
	台
	4
	满足项目需求


主要测量仪器设备配备要求

表5
	编号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪
	台
	1
	

	2
	水准仪
	台
	2
	

	3
	GPS定位仪
	台
	1
	

	4
	钢筋保护层测定仪
	台
	2
	

	5
	回弹仪
	台
	2
	

	6
	氯离子含量快速测定仪
	台
	1
	


 监理人未按上述要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，委托人有权购买任何未按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。
第10节 信息化要求

1 信息化管理要求

监理人按委托人制定的信息化平台管理办法、BIM技术应用总体实施方案、实施细则、建模标准、交付标准，开展信息化平台管理工作、现场管理工作和施工阶段的BIM技术应用管理工作，提供符合信息化管理要求和符合国家有关标准要求、国家有关信息安全、保密等强制性标准的产品和服务。具体要求如下：

1.1 应用范围

详见本次招标范围。

1.2 组织架构

为保障信息化工作正常有序运行，监理人应按照信息化监理组织架构组建项目信息化监理工作小组。小组由总监理工程师、总监代表和项目各专业监理工程师（包括但不限于试验专业监理工程师，计量专业监理工程师，测量及监测专业监理工程师，专职安全监理工程师）及具备信息化工作经验的监理员组成。

总监理工程师任信息化监理小组组长，全面负责信息化监理工作统筹、管理和协调等；总监代表任领导小组副组长，全面负责信息化监理工作推进；项目各专业监理工程师及监理员均为小组成员，按照信息化平台相关管理办法的要求全面承担信息化平台和BIM相关的监理审核工作，确保信息化各项日常工作有效落实。

信息化监理组织架构：

[image: image1.jpg](/e

< SIE TR

AR BBRE

MNBRER: HRZWEETER
HESEETED
MWERENE R TRIT
TRZLEETED

HES





1.3 基本要求

（1）本节是本次招标范围内信息化平台管理、BIM技术应用的技术要求和准则。监理人应对本节中要求的所有工作内容提供服务。对于本节中功能需求不详尽之处，监理人可以在投标文件中予以补充。

（2）本节未充分引述有关标准和规范的条文，监理人应保证提供符合本节和符合国家有关标准要求、国家有关信息安全、保密等强制性标准的产品和服务。

（3）本项目应严格执行委托人提供的信息化平台管理办法和BIM项目实施系列标准，涵盖信息化实施、审模行为、成果交付、应用实施等内容。

（4）由监理人配置实现BIM技术所需各类软、硬件，软件须为正版软件，且保证运行的稳定性，硬件应能流畅运行相应的各类软件。

（5）本项目信息化成果、BIM技术成果及相应二次开发产权、版权归委托人所有，未经委托人同意，严禁擅自将本项目中的信息化成果、BIM模型及相关成果应用于论文发表等类似事项。

（6）本项目应全过程使用委托人提供的信息化管理平台。

（7）本节所有条款的解释权属于委托人。

1.4 主要工作内容与要求

1.4.1 信息化管理平台使用要求

监理人应建设期全过程使用委托人提供的信息化管理平台，根据委托人下发的平台管理规定，按时合规审核相关数据。

信息化管理平台的业务应用功能包含但不仅限于工程模型、进度管理、工程专报、质安管理、技术资料、投资管理、基础数据管理等功能，监理人应根据现场实际岗位职责进行对应模块的操作。包含但不限于以下功能：

工程模型：监理人依据委托人提供的信息化管理平台要求和BIM系列标准建模标准审查模型。

进度管理：监理人在应及时审核进度计划及计划与模型的关联情况，审核年度计划、季度计划、月度计划和周计划，及实时进度的填报情况。

工程专报：监理人应当根据委托人要求进行专报审查。

技术资料：监理人对施工组织设计或施工方案进行审查并提出修改意见，确认修改完成后，上传审查意见及回复文档。

质安管理：监理人根据委托人要求对项目建设安全进行定期及不定期安全检查。监理人录入安全检查信息及安全问题清单，并按需发起质量/安全通知单，并及时审核问题整改情况。

投资管理：监理人审核费用清单及费用和模型的关联情况，审核指标价及月度、季度、年度建议计划，及月度、季度、年度费用统计报表。监理人应及时审查验工计价工程量计算表，审核验工计价本期工程量，并按规定计价流程提交后续审核。

人员管理：监理人员佩戴安全帽式定位标签，有效获取进入施工区监理人员的基本信息、时间信息、数量信息、精准位置信息。需纳入施工单位人员管理系统进行管理。
监理人应根据委托人下发的信息化工作考核办法配合定期信息化考核工作。

监理人应根据委托人信息化平台管理相关要求配合完成其他相关信息化工作。

现场应配置流畅运行信息化管理平台的设备，具体数量根据现场情况采购，设备最低要求如下：

配置表：

	名称
	主要部件
	主要配置参数

	图形工作站/笔记本电脑
	CPU
	因特尔十代I5，建议主频2.4GHz

	
	内存
	16G

	
	硬盘
	1T

	
	显卡
	支持DirectX12和Shader Model 5的显卡，显存6G

	
	显示器
	1980*1080真彩色显示器


1.4.2 监理人BIM实施要求

1.4.2.1 基本要求

监理人中标后，应根据项目特点和BIM系列标准实施BIM监理工作，确保本项目的各项BIM技术应用工作有序开展，按期保质完成项目。

项目BIM监理实施内容应包括但不限于：

（一）项目策划方案

监理人应提供项目监理BIM实施方案，包括总体实施流程、BIM项目实施内容、实施组织方式等。

（二）过程控制

监理人应对施工方BIM应用实施进度进行监控。

（三）成果审查

在项目实施过程中，监理人应负责对照委托人提供的BIM项目实施标准系列和相关的国家、地方标准，对施工方提交的BIM模型及BIM应用成果进行质量审查，并提供相应的审查报告。

（四）应用考核

在项目实施过程中，委托人对监理人的BIM工作进行定期、不定期的考核，并对考核中发现的问题提出解决方案。考核内容包括BIM应用执行进度、提交成果的质量、信息化工作等方面。考核内容、要求及频次具体详见BIM技术标准体系相关文件。

（五）其他要求

监理人负责配合委托人完成BIM技术应用相关的对外调研、交流宣传工作。

1.4.2.2 施工阶段BIM模型要求

监理人应按照委托人提供的BIM项目实施标准系列要求对施工方提交的BIM模型进行审核，包含施工阶段模型和竣工验交模型，具体要求参照委托人提供的《BIM总体实施方案》、《BIM技术应用实施细则》、《BIM行为标准》和《BIM交付标准》等标准体系执行。

监理人应在项目实施过程中，应按照委托人提供的BIM项目实施标准系列要求审查施工阶段基础应用点。

1.4.2.3 成果交付要求

监理人应根据项目BIM实施实际需求完成相应工作并提交相应成果，另外，监理人应配合委托人进行BIM报奖、宣传等工作，本项目BIM技术应用过程中须提交成果包括但不限于：

项目主要成果与形式

	序号
	成果
	审查内容
	形式

	1
	BIM模型审查报告
	施工阶段模型
	BIM成果审查表

	
	
	竣工验收模型
	BIM成果审查表

	2
	BIM应用成果审查报告
	施工阶段BIM基础应用与拓展应用
	BIM成果审查表、其他相关BIM服务成果


1.4.2.4 软件配置要求

为了高效完成本项目BIM技术应用，须选用统一软件版本完成BIM工作内容，并提交统一的数据格式，以便协同管理。本项目拟采用软件配置见表A。

表A BIM基础应用软件配置

	序号
	应用类型
	软件名称
	备注

	1
	BIM建模软件
	Revit 2018
	推荐

	2
	
	Civil 3D 2018
	选用

	3
	
	Tekla
	选用

	4
	BIM应用软件
	NavisworksManage 2018
	推荐

	5
	
	Infraworks 360
	选用

	6
	
	Lumion3D
	选用

	7
	
	3D Studio Max
	选用

	注：数据格式及具体应用实施方式应符合委托人下发的BIM技术系列标准


1.4.2.5 BIM工作电脑硬件配置要求

为保证BIM应用实施效率和效果，项目拟采用硬件配置要求见表B。

表B BIM工作电脑推荐配置表

	名称
	主要部件
	主要配置参数

	图形工作站/笔记本电脑
	CPU
	因特尔十代I7及以上，建议主频3.5GHz以上

	
	内存
	32G及以上

	
	硬盘
	1T以上可用空间

	
	显卡
	支持DirectX12和Shader Model 5的显卡，显存8G以上

	
	显示器
	1980*1080真彩色显示器


2 安全保障

数据传输过程中产生的各类数据属于重要过程资产，应在设计及使用过程中应建立相应人员组织结构，并采取较高等级的安全保障措施保证数据采集设备性能稳定可靠耐久，数据传输完整无丢失，数据存储安全可追溯。

2.1 硬件安全保障要求

1.严格管控账号、口令，及时更新升级软件系统，消除隐患。

2.应强化网络安全管理工作，对所有接入委托人提供的信息化管理平台的计算机设备进行全面安全检查，安装防火墙，对发现有操作系统存在漏洞、防毒软件配置不到位的计算机进行全面升级，确保网络安全。

3.应规范信息的采集、审核和发布流程，严格信息发布审核，确保信息内容的准确性和真实性。

2.2 现场数据安全保障措施

1.应制定数据管理制度及时对相关文档数据进行备份并检查备份介质有效性。

2.对数据备份介质统一编号，并标明备份日期和备份数据内容、密级及保密期限。

3.备份数据介质应妥善保管，并定期检查，保障数据的完整性、可用性。

4.重要计算信息系统所用计算机设备的维修，应保证数据信息的完整性和安全性。
第七章  投标文件格式
目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、监理费报价表

五、监理服务大纲

六、投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

七、投标人提供的评审打分资料一览表

八、拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

九、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料

十、其他材料

一、投标文件格式

一、投标函

             建设项目施工监理
投 标 函
                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了          建设项目施工全过程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目监理投标的要约内容，以本投标函向你方发包的                   建设项目施工全过程监理全部内容进行投标。最终报价为人民币（小写）       元，（小写）       元，负责本项目的总监理工程师是_________（身份证号码              ）、监理人数为 ______人，监理服务期_____月。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交监理合同价        的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订监理合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标截止之日起在        天的有效期内恪守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标书全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
     投标人：        （盖章）法定代表：            （签字或盖章）
     联系人：                联系地址：
     电话：                  邮编：
  年    月    日  
二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位电子公章）
                                          年       月       日         
	法定代表人身份证复制件



三、授权委托书

授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位电子公章）
法定代表人：                               （法定代表人电子章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   
  手      机：                                                                                                                                                                  
身份证号码：                                                                 
       年       月       日
	委托代理人身份证复制件



四、监理费报价表

监理费报价表

	项  目
	施工期
	缺陷责任期
	合计
	备注

	一、监理人员服务费
	
	
	
	详见附表A－1

	二、办公、交通、通讯、

生活设施、检测费、设备仪器购置或摊销费
	
	
	
	详见附表A－2

	三、综合费
	
	
	
	详见附表A－3

	总计（投标价）
	
	
	
	


投标人（盖单位电子公章）：            法定代表人（法定代表人电子章）：
                                       年    月    日

附表A－1

人工费用报价表

	监理岗位
	施工期
	缺陷责任期
	报价合计

	
	人数
	人月数
	人月费用
（元/人月）
	金额
	人数
	人月数
	人月费用

（元/人月）
	金额
	

	总监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总监理工程师代表 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      专业监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      专业监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      专业监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      专业监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      专业监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理人员人工费小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辅助人员人工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工费合计
	
	
	


注：费用组成详见合同专用条款1.1.11条第1款。

附表A－2

办公、交通、通讯、生活设施费用报价表

	项目
	施工期
	缺陷责任期
	合  计

	
	月数
	月费用
	金额
	月数
	月费用
	金额
	

	一、交通设施
	
	
	
	
	
	
	

	二、通讯设施
	
	
	
	
	
	
	

	三、办公、生活设施

（用品）
	
	
	
	
	
	
	

	四、检测费、仪器、设备购置或摊销费
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：费用组成详见合同专用条款1.1.11条第2款。
	附表A－3
	综合费用报价表
	                                                                           
	备注
	
	
	
	
	
	
	
	注：费用组成详见专用条款1.1.11条第3款。



	
	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缺陷责任期
	金额
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	月费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	月数
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	施工期
	金额
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	月费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	月数
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	费用名称
	一、差旅费
	二、保险
	三、企业管理费
	四、利润
	五、税金
	六、其它
	合计
	


五、监理服务大纲

监理服务大纲（格式自拟，监理机构人员组成表、主要监理人员简历表、主要监理人员现场服务时间表、拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表为监理服务大纲附表格式）

监理机构主要人员组成表
	姓名
	拟在本项目担任的职务
	专业
	职称
	年龄
	资格证书编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


主要人员指：总监理工程师、总监代表及各专业监理工程师等。

主要监理人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	执业资格
	
	证书编号
	

	工作年限

专业年限
	
	现任职务
	
	拟任岗位
	

	最高学历
	
	毕业院校

时间及专业
	

	主要工作经历

	年月
	单位
	工程名称
	担任岗位
	主要工作
	证明人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	目前承担工作或在监项目名称
	

	担任岗位
	

	在监项目合同开、竣工时间
	

	奖惩情况
	


注：1、本表只适用于除总监理工程师外的人员；每个主要施工监理人员填写一张。
2、本表后应附以下复制件：①注册执业证书（如涉及）；②职业（执业、从业）、岗位资格证书；③职称证书；④身份证；
投标承诺书

致：浙江沪平盐铁路有限公司

我公司拟参加贵公司项目的投标,已获悉了本项目的所有信息。我方承诺：若我方有幸中标，拟派总监理工程师、总监代表、专职安全监理工程师不会再在其他任何在建项目上任职，专职服务本项目，若存在情况不实的，愿意接受贵公司的处罚。

特此承诺。

投标人（盖单位电子公章）：           

 法定代表人（法定代表人电子章）：               

                            年  月  日
各阶段监理人员现场服务时间计划表
	
	
	监理人员现场服务时间计划表

	序号
	姓名
	监理岗位
	人数
	第一阶段
	第二阶段
	第三阶段
	驻场时间合计
（月）
	备注

	
	
	
	
	施工准备
	工程施工阶段
	竣工验收及    其他服务
	
	

	
	
	管理人员

	1
	（姓名）
	总监
	1
	√
	√
	√
	
	（例）

	2
	（姓名）
	总监代表
	1
	√
	√
	√
	
	（例）

	3
	（姓名）
	专职安全监理工程师
	
	
	
	
	
	

	4
	（姓名）
	专业监理工程师
	
	
	
	
	
	

	5
	（姓名）
	
	
	
	
	
	
	

	6
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	各阶段应在工地的监理人员合计（人数）
	
	
	
	-
	

	监理人员合计（人数）
	
	
	

	注：监理单位根据施工组织要求合理安排主要监理人员现场服务间，如无法满足现场施工需求和监理服务标准，须按照委托人要求增加监理人员。


拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表

	仪器或设备主要名称
	型号或规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。

                投标人：（盖单位电子公章）

                                  年   月   日
七、投标人提供的评审打分资料一览表

投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“二、评审打分资料”内容填写。

投标人：（盖单位电子公章）

                                   年   月   日
八、拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

拟派项目总监理工程师在投标截止日

无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

浙江沪平盐铁路有限公司：

我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加                  项目              标段投标的项目总监理工程师        在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(盖单位电子公章)：                      拟派总监理工程师：  

法定代表人 (法定代表人电子章)：               国家监理工程师执业章：

年   月   日
九、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料

一、投标人基本情况表

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	营业执照

	营业执照编号
	
	注册资金
	

	发照机关
	
	注册地址
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	经营范围
	

	企业资质

	企业资质等级
	
	证书编号
	

	发证机关
	
	业务范围
	

	领导层构成情况

	
	姓名
	职务
	职称
	联系电话

	法定代表人
	
	
	
	

	企业负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	经济负责人
	
	
	
	

	财务负责人
	
	
	
	

	人员职称构成情况

	人员总数
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	其他

	
	
	
	
	

	
	管理人员
	监理人员
	后勤人员

	
	
	
	

	近5年营业额情况（万元）

	年
	年
	年
	年
	年

	
	
	
	
	


注：请投标人在表后附：营业执照、资质证书复制件，上述材料加盖单位电子公章。
二、2017年以来完成的类似项目情况表

	建设

单位
	项目名称

及建设地点
	结构形式
	规模
	主要工程内容
	开竣工

日期
	合同

价格
	质量评定结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：应附投标人须知前附表3.5.7所要求的资料。
三、总监理工程师简历表

`
	姓   名
	
	性   别
	
	年   龄
	

	职   称
	
	执业资格
	
	证书编号
	

	工作年限专业年限
	
	现任职务
	
	拟任岗位
	

	最高学历
	
	毕业院校

时间及专业
	

	主要工作经历

	年月
	单位
	工程名称
	担任岗位
	主要工作
	证明人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	目前承担工作或在监项目名称
	

	担任岗位
	

	在监项目合同开、竣工时间
	

	奖惩情况
	


注：应附投标人须知前附表3.5.7所要求的资料。 

四、业绩公示表

为配合评标业绩公示及满足交易中心评标系统的需要，投标人业绩部分除按要求提供证明材料外，还须填写下列表格：

满足招标公告条件业绩：

（1）投标人业绩

	业绩名称
	建设单位（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其它要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	
	
	
	
	第  页至 页间。


（2）拟派总监理工程师业绩

	业绩名称
	建设单位（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其它要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	
	
	
	
	第  页至 页间。


满足加分条件业绩

（1）拟派总监理工程师业绩

	业绩名称
	建设单位（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其它要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	
	
	
	
	第  页至 页间。


                                  投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

                                                        年  月  日
133


